문서번호	소방행정과-1595
결재일자	2024. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
소방장	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김진영	성봉수	代유성철		02/14
				김길중
협 조

중부소방서 건축물 에너지진단 용역계획

중부소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

중부소방서 건축물 에너지진단 용역계획

우리소방서에서 운용하고 있는 에너지 사용설비 전반에 대한 에너지 이용 흐름을 파악하여 손실요인을 찾아 에너지 절감을 위한 진단을 하고자함.

Ⅰ		관련 근거

□ 市 소방행정과-325(2024.1.11.)호「2024년도 소방특별회계 예산편성 결과 알림」

□ 에너지이용 합리화법 제8조(국가·지방자치단체 등의 에너지이용 효율화조치 등)

□ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 7조「에너지진단 및 ESCO추진」

○ 서울시 소속 공공건물(연면적 3,000㎡이상, 시소유 건물 적용):5년마다 실시

□ 市소방행정과-2433(2024.1.24.)호「2024년 공공기관 에너지진단 추진 안내」

Ⅱ		추진 목적

□ 공공청사의 에너지진단 실시 및 손실요인 파악

□ 노후시설 및 설비를 개선하여 에너지절감 추진

□ 지방재정 조기집행을 통한 지역경제의 활성화 촉진

Ⅲ		청사 및 에너지설비 현황

□ 청사개요

대상명	위치	사용승인일	연면적(㎡)/ 건축면적(㎡)	층수	비고
중부소방서	중구 퇴계로394 (무학동 43)	1984.01.30.	3,052.63/ 1,018.1	지하1층/ 지상3층	개축이력 2000.10.05

□ 전기용량

구분	계약전력	발전기용량	사용전압
전기용량	427.12Mwh	23,186㎥	380/240V

□ 에너지시설(설비) 현황

구 분	준공년월	설 비 현 황
증기보일러	2006.8.	형식:DMI-150P, 전열면적 16.5㎡, 증발량15000kg/hr, 사용압력: 10kg/㎠, 연료소모량 : 112N㎠/hr
온수보일러	2006.8.	DSV-210PGW, 4.9㎡, 본체열출력 210,000kcal/hr 급탕열량 100,000Kcal/hr, 난방열량 100,000Kcal/hr 연료소모량: 27.3N㎤/hr
비상발전기	2010.3.	모델명 DEG0075T, 연료탱크용량: 경유 150L 연료소모량: 24.7L/hr 배터리교체:2019.1.10.

Ⅳ		추진사항

□ 진단기간: 2024. 2. 26.(월) ~ 3. 22.(금)

□ 진단주기: 5년 1회(의무시행)

□ 소요예산: *******************

□ 예산과목: 소방관서시설물유지보수/시설비(401-01)

□ 계약방법: 2인견적 수의계약

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제5호제1항나목

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규 제271호, 2023.12.21.)

제5장 수의계약 운영요령 제3절(수의계약 대상과 운영요령)

□ 진단내용

○ "공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정"에서 정한 정기진단

○ 작년 에너지 사용량, 사용 금액 등 현황파악

○ 냉방 부하 절감, 펌프 양정 조정 등의 개선방안 도출

○ 개선방안 시행시 예상투자비, 에너지 절감량 등 개선결과 도출

□ 추진세부일정

○ 계획수립 및 심의회: 2024. 2. 14. ~ 2. 16.

○ 공고 및 견적서투찰 : 2024. 2. 19. ~ 2. 21.

○ 개찰 및 계약체결: 2024. 2. 22. ~ 2. 23.

○ 용역 착수 및 진행: 2024. 2. 26. ~ 3. 22.

○ 용역 완수검사 및 대금지급: 2024. 3. 22. ~ 3. 29.

Ⅴ		기대 효과

□ 소방청사의 24시간 상시적 출동대비태세 맞는 에너지 소비가능

□ 에너지 운용의 최적화 모델 구축으로 설비의 안정화 및 손실방지

□ 진단결과를 토대로 한 에너지 활용방안 개선

□ 에너지진단으로 인한 노후 설비 교체 및 환경개선

□ 효율적인 에너지 사용으로 인한 예산절감 효과 발생