문서번호	급수운영과-2177
결재일자	2024. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	02/15
			이용구
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고 (시설물보수 2023-16번)

2024. 02.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 배수지 현장 점검 중 적출된 사항에 대하여 정비를 시행하여 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
1	관악구	인헌동	산3-8	봉천11대 배수지	기존 배수로(하수도)가 사유지에 매설되어 있어 이설조치 시급	배수로 부설 15m
2	관악구	봉천동	1718-9	국사봉배수지	관랑실내 신축관 소량 누수	누수 물받이통 설치
3	관악구	삼성동	336-8	신림6배수지	관랑실 바닥 미세균열 발생	균열 보수
4	금천구	독산동	산118-4	금천배수지	아리수 광고판이 낡고 글자가 희미해짐	광고판 도색 및 보수
5	금천구	독산동	산10-2	독산배수지	경사면 휀스 재설치 필요 (기존 휀스가 낡고 노후됨)	경사면 휀스설치 10m

□ 조치의견

- 상기와 같이 시설물 점검결과 적출된 사항에 대하여 2023년 관악,금천구 관내       상수도 시설물공사 계약업체[율토건설(주) 대표 최연순]에 작업지시코자 합니다.

가. 공사개요 : 배수지 환경정비 5개소

나. 작업기간 : 2024. 02. 19. ~ 2024. 03. 15.

다. 소요예산 : 15,000천원 (배수지, 아리수올림터 유지보수, 수선유지비)

붙임 : 작업지시서(시설물정비 2023-16) 1부.  끝.