문서번호	급수운영과-2190
결재일자	2024. 2. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	02/15
			이용구
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고 (시설물보수 2023-18번)

2024. 02.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 2023년 상수도맨홀 정밀점검 용역 결과에 따라 매몰된 상수도맨홀에 대하여 배관탐지 및 현장조사를 시행하여 맨홀정비 시행여부를 판단코자 합니다.

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	구경	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
1	관악구	봉천동	1703	제수벨브	80	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
2	관악구	봉천동	1703	제수벨브	400	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
3	관악구	봉천동	1736-1	제수벨브	100	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
4	관악구	봉천동	23-19	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
5	관악구	봉천동	478-5	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
6	관악구	봉천동	713-1	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
7	관악구	봉천동	713-9	제수벨브	80	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
8	관악구	봉천동	7-93	제수벨브	300	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
9	관악구	봉천동	851-3	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
10	관악구	봉천동	859-34	퇴수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
11	관악구	봉천동	860-19	공기벨브	100	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
12	관악구	봉천동	884-3	제수벨브	100	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
13	관악구	봉천동	893-1	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
14	관악구	봉천동	912-12	퇴수벨브	100	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
15	관악구	봉천동	927-8	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
16	관악구	봉천동	산57-5	공기벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
17	관악구	신림동	1551	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
18	관악구	신림동	1658	제수벨브	200	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
19	관악구	신림동	1695	제수벨브	200	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
20	관악구	신림동	1569-13	제수벨브	300	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
21	관악구	신림동	1576-13	제수벨브	100	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
22	관악구	신림동	1602-2	퇴수벨브	100	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	구경	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
23	관악구	신림동	1631-1	제수벨브	300	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
24	관악구	신림동	1635-113	제수벨브	200	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
25	관악구	신림동	304-11	퇴수벨브	80	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
26	관악구	신림동	304-24	제수벨브	80	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
27	관악구	신림동	304-97	제수벨브	80	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
28	관악구	신림동	324-33	제수벨브	80	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
29	관악구	신림동	481-1	제수벨브	100	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
30	관악구	신림동	499-1	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
31	관악구	신림동	500-12	제수벨브	200	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
32	관악구	신림동	501-31	제수벨브	200	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
33	관악구	신림동	513-12	퇴수벨브	200	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
34	관악구	신림동	523-1	퇴수벨브	100	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
35	관악구	신림동	523-2	제수벨브	300	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
36	관악구	신림동	524-1	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
37	관악구	신림동	526-11	퇴수벨브	200	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
38	관악구	신림동	542-1	제수벨브	100	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
39	관악구	신림동	570-8	제수벨브	100	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
40	관악구	신림동	675-147	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
41	관악구	신림동	675-47	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
42	관악구	신림동	685-133	제수벨브	80	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
43	관악구	신림동	808-495	제수벨브	100	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사
44	관악구	신림동	산87-17	제수벨브	150	매몰	배관탐지 및 밸브 확인 현장조사

□ 조치의견

- 상기와 같이 시설물 점검결과 적출된 사항에 대하여 2023년 관악,금천구 관내       상수도 시설물공사 계약업체[율토건설(주) 대표 최연순]에 작업지시코자 합니다.

가. 공사개요 : 배관탐지 및 밸브 확인 현장조사 44개소

나. 작업기간 : 2024. 02. 19. ~ 2024. 03. 15.

다. 소요예산 : 3,000천원 (시설비, 노후밸브 정비)

붙임 : 작업지시서(시설물정비 2023-18) 1부.  끝.