문서번호	기전과-1429
결재일자	2024. 2. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김홍일		02/15
		문동하
협조

『엘리베이터 유지관리 용역』

1월 정기점검 완료보고

2024. 1.

성동도로사업소

(기 전 과)

『엘리베이터 유지관리 용역』

1월 정기점검 완료보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2024년 엘리베이터 유지관리용역

○ 용역대상 : 응봉교 엘리베이터 1대 및 겸재교 2대

○ 계약금액 : ************

○ 용역기간 : 2024. 1. 1. ∼ 12. 31.

○ 계약업체 : *******************

□ 점검현황

○ 점 검 자 : *****************

○ 점검일시 : 2024. 1. 26. ~ 1. 30.

○ 점검대상 : 응봉교 엘리베이터 1대 및 겸재교 2대

○ 점검내용

- 로프 및 체인 결합 및 마모상태 점검

- 감속기, 전동기, 완충기, 조속기 작동상태 점검

- 제어반 및 비상통화장치 작동상태 점검

- 엘리베어터 청소 및 점검

□ 점검결과

○ 엘리베이터 점검결과

연번	위치	시설명	수량	점검일	점검결과	비고
1	응봉교	승강기 (엘리베이터)	1	1.30.	양호	정기검사 불합격 항목 유지보수 완료
2	겸재교	승강기 (엘리베이터)	2	1.26.	양호	정기검사 불합격 항목 유지보수 완료

○ 점검사진

겸재교(중랑구) 점검	응봉교 점검

○ 청소사진

겸재교(동대문구) 승강기 내부 청소	응봉교 승강기 내부 청소

□ 조치사항

○ 승강기 정기검사 불합격 항목 유지보수 완료

승강기명	불합격 항목	보수결과
겸재교(중랑구)	(1.13)엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태 (1.4) 카 운전 및 접근허용	양호
겸재교(동대문구)	(1.13)엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태 (1.4) 카 운전 및 접근허용	양호

○ 한국승강기안전공단 재검사 2월중 예정

□ 향후계획

○ 지속적인 정기점검 및 유지보수를 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

붙임  엘리베이터 유지관리용역 1월 점검보고서 1부.  끝.