문서번호	급수운영과-2780
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유미진	박상열	02/16
		채재일

누수 피해 발생에 따른 조치계획 보고

(서대문구 연희동)

2024. 02.

서부수도사업소

(급수운영과)

누수 피해 발생에 따른 조치계획 보고

급수운영과장:채재일☎3146-3640 급수운영팀장:박상열☎3680 담당:유미진☎3645

명에 의거 담당 지역 업무 수행 중 누수 피해 발생에 대한 조치계획보고임

□ 누수 현황

ㅇ 위    치: ***************

ㅇ 누수일시: 2024. 02. 14.(목) 10:57

ㅇ 누수부위: ********************

ㅇ 누수원인: ***

ㅇ 위 치 도

****

□ 피해발생 현황

ㅇ 접수일시: 2024. 02. 14.(금) 11:30

ㅇ 피 해 자: *******************

ㅇ 피해내용: 누수로 인한 지하층 침수피해 발생

- 재물피해: 도배비용 등

- 인적피해: 없음

※ 요청사항: 지하층 내부 설비공사비 및 피해보상 등

ㅇ 위치도(GIS)

****

ㅇ 누수피해 사진

**************************

□ 보고내용

ㅇ 상기와 같이 누수 피해 발생으로 인한 보상요구 사항에 대하여 '한국지방행정공제회'에 접수하여 전문 손해사정인으로 하여금 처리코자 하며

ㅇ 노후 불용관에 대해서는 분기부를 확인하여 폐쇄 정비코자함.

□ 조치계획

ㅇ 상기와 같은 실정으로 서대문구 관내 계약업체인 (주)운악건설 ******에게 불용관정비 작업지시하여 정비작업을 지시코자 함.

- 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도공사(장기계속)

- 공사위치: ***************

- 공사개요: ************ 불용관정비

- 예산과목: ******************************************************

붙임  누수복구 완료보고서 1부.  끝.