문서번호	기전과-1864
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
임정대		02/16
		김병용
협조
	주무관		조영범

서부트럭터미널앞지하차도  피난연락갱문 정비 계획

서부트럭터미널앞지하차도

피난연락갱문 정비 계획

2024. 2.

강서도로사업소

(기전과)

서부트럭터미널앞지하차도 피난연락갱문 정비 계획
’24. 2. 16.(금)	기전과장 : 김병용 ☎2657-7908 담당 : 임정대☎7961

서부트럭터미널앞지하차도에서 운영 중에 고장난 피난연락갱문 3호기를 정비하여 화재 등 재난 시 신속히 대응하고자 함.

Ⅰ		현 황

ㅇ 시 설 명 : 서부트럭터미널앞지하차도

ㅇ 시설규모

규모		피난연락갱문			비고
연장	폭		차량용	대인용
1,075m	18.5m		1개소	4개소

ㅇ 고장내용: 피난연락갱문 고장발생 보고(기전과-152호, 2024. 1. 4.)

- 고장사유 : 피난연락갱문 상부측 지지부 파손으로 흔들림 발생

- 대    책 : 피난연락갱문 상부롤러 탈선방지기 및 자동개폐장치 정비

ㅇ 현장사진(대인용 3호기)

위치도	전경사진

Ⅱ		정비계획

ㅇ 사 업 명 : 서부트럭터미널앞지하차도 피난연락갱문 정비

ㅇ 사업기간 : 2024. 2. ~ 3.

ㅇ 사 업 비 : *******

ㅇ 사업내역 : 차량용 피난연락갱문 정비 1식

ㅇ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

ㅇ 계약방법 : 수의계약(추정가격 20백만원 이하인 계약

ㅇ 관계법령 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제5호 나목 및 제30조제1항제2호

Ⅲ		추진일정

ㅇ 2024년 2월 : 정비 시행

ㅇ 2024년 2 ~ 3월 : 계약, 착공 및 준공

붙임  1. 고장보고 1부.

2. 산출기초조사서 및 견적서 1부.  끝.