아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	공동주택(아파트)화재발생 소방안전관리 실태확인 계획

1. 관련근거

가. 2023 소방재난업무가이드 현장대응단 『18.화재특별조사팀 운영 및 특정소방대상물 관리』

나. 현장대응단-952(2024.2.14.)호『화재발생대상 특정소방대상물 조사보고서』

2. 위 호에 의거 관내 화재발생 특정소방대상물에 대한 소방안전관리 실태확인을 아래과 같이 실시하고자 합니다.

대상물명	용도	연면적	층수	비고
독산주공아파트14단지 (금천구 한내로 69-54)	공동주택(2급)	53,422.35㎡	지하1층 / 지상 15층

가. 화재발생개요

- 화재발생대상 : 주공아파트 1403동 1505호 주방가스레인지(완진)

- 화재발새일시 : 2024년 2월 14일 경

- 건물개요

나. 조사의 필요성 : 주방 천장에 감지기가 위치하였으나, 1403동 경비실 내 수신기를 확인한 바        자동화재탐지설비 미작동 => 소방안전관리 실태 등 소방 관계법규 준수여부 확인 필요

다. 조사개요

- 일  시 : 2024.2.21.

- 장  소 : 주공아파트 1403동 1505호 및 1403동 1층 수신기

- 조사자 : 사법담당 유재광, 화재안전조사관 문상묵 외 1명

- 내  용 : 화재발생에 따른 소방시설 정상작동 여부 등

3. 행정사항

(검사지도팀) 현장조사 후 위법사항 발견시 예방업무처리규정에 의거 적의 조치

붙임  1. 화재발생대상 특정소방대상물 조사보고서(2024-2-27)외2 1부.

2. 화재안전조사 세부조사표 1부. 끝.

조사관	유재광		위험물안전팀장	강재국		예방과장	02/16
이희선
협조자
시행	예방과-1932	(	2024. 2. 16.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 예방과 위험물안전팀 (독산동)	/	https://fire.seoul.go.kr/geumcheon/main/main.do
전화	02-6981-6491	/전송	02-2187-8382	/	20477@seoul.go.kr	/	부분공개(6)