아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	홍은8-1지역주택조합
(경유)
제목	상수도관 철거·폐쇄 협의요청에 따른 회신(홍은8-1지역주택조합)

1. 홍은8-1지역조합 제24-01-04호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 시행 중인 「홍은8-1지역 주택조합 정비사업」와 관련 상수도관 철거·폐쇄 요청 협의사항에 대해 검토한 결과를 회신하오니 공사 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 회신 내용

○ 상수도관 철거·폐쇄공사는 홍은8-1지역 주택조합 정비사업에서 자체적으로 시공 계획을 수립하여 원인자 시행.

○ 공사 시행 전 착공계(배관상세도, 공정표, 자재사용계획서 등) 및 세부 공사계획서를 우리 사업소에 제출하고 검토를 받은 후 시공.

○ 원인자 부담금(퇴수비, 기타 출동 경비 등) 납부 및 폐지되는 상수도의 감정평가서 제출.

○ 공사 완료 후 준공계 제출(시설물 속성 자료 등 첨부).

○ 붙임 「상수도 원인자 이설 승인 조건」 이행.

붙임  1. 상수도 원인자 철거 및 폐쇄 승인조건 1부.

2. 원인자부담금 청구서 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	김동하		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	전결 02/16
채재일
협조자
시행	급수운영과-2792	(	2024. 2. 16.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3673	/전송	02-3146-3689	/	hea39999@seoul.go.kr	/	부분공개(6)