아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구급장비 고장발생 보고(오토펄스 배터리)

장비명(건명)	오토펄스 배터리	관리부서		신월119안전센터
고 장 일 시	2024. 2. 16.	장 소		양천구 남부순환로 448
장 비 명	오토펄스 배터리 2점
조 치 사 항	- 오토펄스 배터리 고장으로 인해 구급팀에서 배터리 수리 요청
원인 및 상태	- 원인 : 장기간 사용으로 인한 노후화 - 상태 : 배터리 충전불가
담당자 의견	- 노후화로 인한 고장으로 수리 불가하며 새제품 구매 필요
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2024년 2월 16일 장비담당자 계급 소방교 성명 박 태 양 (인) 양천소방서장 귀하

	신월119안전센터장
소방교	박태양		구급대장	노혁		119안전센터장	02/16
봉하국
협조자
시행	신월119안전센터-586	(	2024. 2. 16.	)	접수		(		)
우	08058	서울특별시 양천구 신월로 268, 신정119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02********760	/전송	02********760	/	pty1248@seoul.go.kr	/	부분공개(5)