문서번호	원수관리과-309
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	부분공개(6)

주무관		원수관리과장							결재
김윤구		02/19
		박철호
협 조	주무관
	김석광

안전관리교육 실시보고서

(2023년 취수장 전기설비 유지보수공사(연간단가))

수신자	내부결재

건명	2023년 취수장 전기설비 유지보수공사(연간단가)
교육일시	2024.02.19.
교관	지방공업주사 김석광, 지방공업서기보 김윤구
교육대상	아성큐브스 근로자 6명
교육내용
	① 보호장비 착용 - 작업 시 안전모·안전띠 등 보호구를 상시 착용하고, 작업수행 중 안전에 저해될 사항 발견 시 감독관에게 즉시 보고 ② 사업장 위생관리 철저 및 시설 안내 - 먹는 물 생산 현장이므로 수질을 저해하는 요인이 있는 물품은 반입을 금하며, 작업장은 항상 깨끗하게 유지할 것 - 공사현장은 깨끗하게 청소하고 모든 기자재 및 공사용 가설자재 등에 대한 정리보관에 철저를 기할 것 - 화장실, 흡연공간 등 일반 시설 안내 - 화재가 발생하지 않도록 유의한다.(작업장 금연) ③ 산업재해 관련 사항 - 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을시 즉시 작업 중지 및 필요한 안전·보건조치 후 작업 재개 - 각종 안전사고 예방 철저 및 비상연락 체계 유지 - 현장대리인(시공관리책임자) 상주하여 안전관리 철저 작업시작 전 작업자 안전관리교육 이행 및 개인보호구 착용상태 확인 등 - 자재 적재시 평탄하고 견고한 지반에 안정되게 적재(쐐기로 고정)

	④ 유해, 위험요인 개선 조치 - 위험성평가, 순회점검, 합동점검 등 도출된 위험요인에 대한 조치 협조 ⑤ 감염병 예방 관련 사항 - 코로나19 관련 센터 출입시 체온 확인 및 마스크 착용 - 작업참여 인력에 대하여 코로나19 감염자 또는 의심자가 작업에 참여하지 않도록 사전에 제외하는 등 세심히 관리하여 주시기 바람 ⑥ 작업 중 휴대전화 사용 금지 - 이동, 작업, 차량운행 중 휴대전화 사용금지(휴대전화 사용 시 작업 일시 중단) ⑦ 전기 활선작업은 원칙적으로 금지 - 필요시 승인 후 시행 - 전기작업은 2인 1조 작업 원칙, 작업 중 음주, 흡연 금지 ⑧ 전동공구 사용시 안전관리 철저(누전차단기 사용, 보호장비 사용 등) ➈ 기존시설물을 훼손하지 않도록 안전관리 철저 - 기존시설물 훼손 시 계약자 책임으로 원상복구 한다. ➉ 고소작업 시에는 안전고리 착용 및 고정하고 안전하게 작업 - 사다리 작업 시 바닥에 안전하게 고정하고 작업보조자를 배치하여 작업에 임한다.
교육사진