문서번호	시설관리과-2538
결재일자	2024. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
김준영	오정훈	조임남	02/16
			김정선
협 조

2024년도 배수지·아리수올림터 자동제어설비 유지보수용역 시행계획

2024년도 배수지·아리수올림터

자동제어설비 유지보수용역 시행계획

2024. 2. 15.

남부수도사업소

(시설관리과)

2024년도 배수지·아리수올림터

자동제어설비 유지보수용역 시행계획

시설관리과장 :조임남☎3146-4590 기전팀장 :오정훈☎4614 담당 :김준영☎4617

2024년 아리수올림터, 배수지 등에 운영되는 자동제어설비의 체계적인 유지관리에 필요한『자동제어설비 유지보수용역』을 시행하여 안정적인

시민급수에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

❍ 가압장·배수지 운영관리 개선방안(본부장방침-3164, 2012)

❍ 2024년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-1394, 2024.1.25)

□ 시설현황

합계	통합정보센터	배수지	아리수올림터	증압장
45	1	21	9	14

Ⅱ		용 역 개 요

□ 용역방법

❍ 용역기간 : 2024. 4. ~ 2025. 3. 31.

- 1차수 : 2024. 4. ~ 2024. 12.

- 2차수 : 2025. 1. ~ 2025. 3.

❍ 점검주기 : 각 시설물당 분기별 1회 점검

❍ 주요점검 및 용역내용

- PLC CPU, I/O CARD 등 하드웨어 시스템 점검 및 작동상태

- PLC S/W 및 감시제어 HMI S/W 등 프로그램의 정상 작동 여부

- 데이터 송수신상태 및 백업여부 등의 관리상태

- 압력계, 수위계 등 각종 측정수치 전송상태

□ 용역대상

합계	구분	시설명		비고
용역대상 45개소	통합정보센터(1)	노량진통합정보센터(서버실 포함)
	아리수올림터(9)	7	노량진, 대방, 상도, 낙성대, 신림6, 봉천11, 금천	올림터 배수지 동일장소
		2	상도3, 법원
	배수지(21)	낙성대, 신림6, 장군봉, 국사봉, 봉천11(소), 신림9, 신림2, 남현. 신림2-1, 봉천6-2, 봉현, 봉천11(대), 선우, 노량진, 대방, 상도, 사당3, 상도3, 사당4, 금천, 독산
	증압장(14)	봉현, 봉천9, 신림10, 신림7, 신림3, 신림2, 서울대, 사당3, 신대방, 상도5, 사당5, 달마사, 흑석, 동일

※아리수올림터, 배수지가 동일 장소에 위치한 곳은 1개 장소로 점검(노량진 등 7개소)

Ⅲ		용역 발주계획

□ 계약방법

❍ 자동제어용역 계약방법 : ******

- 법적근거 : *******************************

****************

- 지명경쟁 사유

· ****************************************************************************************************************** ************************************* *****************************************

- 선정방법 : **************************

- 추천기준

· **********************

· *****************************

· ****************************

· *********************

· ***************************

- 소요예산 : *************

- 예산과목 : 안전하고 안정적인 아리수공급, 시설물 관리 최적화, 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리, 수선유지교체비(수선유지비)(재무회계과목:배급수비)

Ⅳ		향후계획

❍ 계약심사(본부) 의뢰 및 사전규격공개 : '24. 2. 20

❍ 우수업체 추천의뢰 : '24. 2. 29.

❍ 본청(재무과) 계약의뢰 : '24. 3. 4.

❍ 용역 착수 및 유지관리 수행 : '24. 4.  끝.