아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	송 파 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년도 상반기 공기충전기 공기품질검사 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 소방장비 관리업무 처리기준 제15조, 제18조 관련[별표7]

나. 안전지원과-1438(2024.1.18.)호“2024년도 상반기 공기충전시설 공기품질검사 계획(안내)”

2. 위와 관련, 우리서에서 운용중인 공기충전기에 대한 2024년도 상반기 공기충전기 공기품질(공기성분) 결과를 다음과 같이 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검사대상 : 총 2대(현장대응단 1, 종합운동장 1)

구분	산소	CO₂	CO	수분	오일미스트	총탄화수소	총휘발성 유기화합물
기준	20~22Vol%	1000ppm이하	10ppm이하	25mg/m³이하	5mg/m³이하	25ppm이하	500㎍/m³이하
대응단	********	********	******	******	*********	******	*********
운동장	********	********	******	******	*********	******	********

나. 검사기관 : 한국소방산업기술원(*********************************

다. 결사결과 : 양호(공기충전기 2대) ⇒ 세부내역 “붙임” 참고

붙임  1. (송파)의뢰시험성적서 2부

2. (송파)공기품질검사 결과 1부.  끝.

	소 방 행 정 과 장
수신자	재난관리과장, 예방과장, 현장대응단장, 거여119안전센터장, 방이119안전센터장, 잠실119안전센터장, 종합운동장119안전센터장, 가락119안전센터장
소방위	박병철		장비회계팀장	오승일		소방행정과장	02/19
차원호
협조자
시행	소방행정과-2094	(	2024. 2. 19.	)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56, (마천동) 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6921-5222	/전송	02-430-8119	/	king1250@seoul.go.kr	/	부분공개(5)