문서번호	시설과-1486
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시설과장
노민영	전결 02/19
	박지영

서소문본관 자동제어 BNA 정비 계획

2024. 2.

경영지원부

(시 설 과)

서소문본관 자동제어 BNA 정비 계획

서소문본관 자동제어 프로그램 PC 및 DDC 간 통신을 연결하는 BNA 고장으로 간헐적인 시스템 사용 불능 상태가 발생함에 따라 정비를 시행하여 시설물 보호 및 미술관 운영에 만전을 기하고자 함

□ 추진 배경

ㅇ BNA(Building Network Adapters) 고장으로 인한 간헐적 설비 제어 시스템 사용 불능

□ 추진 계획

ㅇ 정비 대상: 서소문본관 자동제어 BNA

ㅇ 정비 기간: 10일 이내

ㅇ 정비 내용: **********************************

ㅇ 구매 업체: ****************

- 소재지: ****************************

- 연락처: ************

□ 소요 예산: ******************

ㅇ 산출 내역: 세부 내역 붙임 문서 참고

ㅇ 지출 방법: 납품 완료 후 업체 청구에 의거 계좌 이체

ㅇ 예산 과목: 시립미술관 시설과, 문화예술 진흥, 미술관 유지보수,

시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

(예산편성부서: 시립미술관 총무과)

붙임  1. 유지보수업체 소견서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 및 비교 견적서 각 1부.  끝.