문서번호	물재생시설과-2875
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
정수빈		김경종	02/19
			김윤수
협 조
	물재생운영팀장			이경주

물재생센터 해빙기 안전점검 추진 계획

2024.  02.

물순환안전국

(물재생시설과)

물재생센터 해빙기 안전점검 추진 계획

해빙기에 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 방지하기 위해, 물재생센터 내 주요 구조물 및 기전시설에 대한 안전점검을 추진코자 함

□ 추진근거

ㅇ「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

□ 점검개요

ㅇ 대    상 : 물재생센터 4개소

ㅇ 기    간 : 2024.2.21. ~ 3.22.

- 센터 자체점검 : 2024.2.21.~3.5.

※ 자체점검 결과 및 조치계획 공문 발송(→시청 물재생시설과/~2024.3.6.))

- 시 점검 : 기간(2024.3.11.~3.22.) 중 센터별 1~2일

ㅇ 점검방법 : 점검표 활용, 분야(토목,기계,전기)별 점검반 편성

- 1단계 : 분야별 점검표에 의거 센터 자체점검

- 2단계 : 물재생시설과 및 센터 합동 확인 점검

ㅇ 점검반 구성

- 반    장 : 물재생기전팀장

- 점 검 자 : 기전분야(***********************), 시설분야(***)

ㅇ 점검내용

- 사고예방 태세 및 대응체계

- 기전시설 가동상태 및 소화시설 등

□ 중점 점검사항

ㅇ 물재생센터(1단계)

- 토목․건축구조물 안전관리 실태(시설물 침하, 균열, 파손 등)

- 차집관거 유지관리 실태(맨홀뚜껑 분실․파손, 환기구 손상 등)

- 기계․전기설비 관리실태(수처리 및 오니처리 분야 각종설비 등)

- 자동화재탐지설비, 소화전, 소화기 등 소방시설물 관리실태

- 센터 내 타 공사장 점검

ㅇ 市 물재생시설과(2단계)

- 센터별 해빙기 대비 자체계획 수립 및 시행 여부

- 센터별 자체 점검 관련 주요 지적사항 및 조치 이행 여부 점검

□ 행정사항

ㅇ 물재생센터에 점검일정 및 자체계획 수립 이행토록 공문 발송

ㅇ 긴급을 요하는 사항은 소규모 수선비 등을 활용하여 정비

ㅇ 시설개선이 요구되는 사항은 연도별 개․보수 계획에 반영

붙   임  1. 안전점검표 서식(물재생센터) 1부.

2. 자체점검 결과 서식(물재생센터) 1부.

3. 안전검검표 서식(물재생시설과) 1부.  끝.