문서번호	급수운영과-2502
결재일자	2024. 2. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
박기련	양재덕	02/19
		이규희
협 조

'23년 중블록 유수율 향상 추진 결과 보고

2024. 2. 19. (월)

강동수도사업소

(급수운영과)

'23년 중블록 유수율 향상 추진결과 보고

급수운영과장 : 이규희☎3146-5140 급수운영팀장 : 양재덕☎5141 담당 : 박기련☎5150

2023년 유수율 목표(97.47%) 달성 및 중블록 유수율 편차를 해소하기 위해 자체 추진한 사항에 대하여 결과를 보고드림.

Ⅰ		추진현황

□ 관련근거

ㅇ 2023년 유수율 향상 관리계획(누수대응과-3188호, '23. 3. 30.)

ㅇ 2022년 중블록 유수율 향상 추진계획(급수운영과-7977호, '23. 5. 15.)

□ 중블록 현황

ㅇ 중블록 유수율 현황-5개 중블록

유수율(%)	계	광암1	광암2	광암3	광암4	길동	비 고
2022년	*****	*****	*****	*****	*****	*****	시계외 포함
2023년 (잠정)	*****	*****	*****	*****	*****	*****

ㅇ 중블록별 유수율 분석 결과

-  5개 중블록 모두 유수율이 94.94~99.87% 정도에서 적정 관리되고 있음

-  2023년 유수율이 98.48%(잠정)로 목표 97.47%에 비하여 1.01% 초과 달성

Ⅱ		'23년 추진개요

□ 중블록 별 담당자 지정 및 유수율 목표관리제 추진

ㅇ ’23년도 중블록별 유수율 목표: 97.1%~98.25%

-  본부 유수율 평가 항목 중 ‘중블록 유수율 과대·과소 없음(강동)

-  2023년도 사업소 유수율 목표: 97.47%

□ 중블록 공급량 분석에 따른 유수율 향상대책 추진

ㅇ 누수다발구간 관로 및 취약지역 집중 누수탐지 실시(년중)

- 누수다발구간 : 약 30개소, 취약지역 : 35개소

Ⅲ		세부 추진결과

□ 중점 추진사항

ㅇ  중블록별 공급량 담당자 지정

중블록명	2023년 목표(%)	2023년 유수율			공급량 담당자	비 고
		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)
계	*****	*******	*******	*****		시계외포함
광암1	*****	******	******	*****	***
광암2	*****	******	******	*****	***
광암3	*****	******	******	*****	***
광암4	*****	*****	*****	*****	***
길동	*****	******	******	*****	***

ㅇ  중블록 공급량 분석 및 관리

- 공급량 1일 결산 : 월 15회 이상 실시

- 월간 공급량 분석 보고 : 매월 10일한 본부 보고 확행

- 중블록 경계밸브 점검 : 매월 실시

ㅇ  중블록 유수율 편차 해소대책 추진

- 중블록별 인포시스템 수전내역 일치여부 점검

- 유량감시시스템 중블록별 심야시간 유량패턴 분석 : 매일 실시

ㅇ  가압급수 지역 유수율 편차 해소 및 정확도 추진

- 수전대사작업 실시 : 1건

- 가압지역 순찰 및 누수탐지 실시 : 8건

- 가압지역 경계밸브점검 : 7건

Ⅳ		향후계획

□ 2024년 중블록 유수율 향상 추진계획 수립: 3월 중

□ 분야별 담당자 교육 실시: 4월 중.  끝.