아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원기한 02.20 15시 10분] [120문자원문]마포구 자원회수시설 며칠전에도 점검중이더니

안녕하십니까? 서울시정에 많은 관심을 가져 주시는 귀하께 감사드립니다.

귀하께서 응답소(120 문자상담)를 통해 신청하신 민원 "**************************************"에 대하여 다음과 같이 알려드립니다.

마포자원회수시설은 굴뚝자동측정시스템에 대해 동절기 월 4회 실시하는 정기점검과 측정센서 이상시 실시하는 수시점검의 경우 전광판에 점검 중으로 표출되고 있습니다.

서울특별시 자원회수시설 홈페이지(https://rrf.seoul.go.kr/index.do) 마포자원회수시설 굴뚝자동측정시스템 공지사항 게시판을 통해 점검사항을 안내하고 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

소각로 굴뚝에서의 대기오염물질 배출농도는 전광판에 점검중으로 표출되는 때에도 TMS 전송 테이터로 한국환경공단에서 실시간 감시·감독하고 있으며, 현재 배출기준을 충족하고 있음을 알려드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 자원회수시설과 김한준 주무관(☎ 02-2133-3681)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

주무관	김한준		자원회수시설관리팀장	김봉철		자원회수시설과장	02/19
고석영
협조자
시행	자원회수시설과-2040	(	2024. 2. 19.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 12층 자원순환과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-9954	/전송	02-2133-1016	/	kaddy@seoul.go.kr	/	부분공개(6)