아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시미래한강본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변(당산역 보행연결통로 격등운영 및 H빔 부식 보수요청)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(120 전화상담)를 통해 신청하신 민원**********************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은

가. 당산역 연결보행육교 조명등 격등 운영

나. 당산역 연결보행육교 H빔 하부 부식확인 및 보수요청

에 관한 것으로 판단됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

가. 02.15(목) 현장점검과 동시에 당산역 연결보행육교 조명등 격등 운영 조치완료하였습니다.

나. 당산역 연결보행육교 H빔 하부 부분에 부식방지를 위한 도장이 필요한 것으로 판단되며, 빠른 시일내 보수 조치하도록 하겠습니다. 다만 현재 유지보수공사 발주 중으로 보수업체 선정 후 보수시공까지는 다소의 시일이 소요될 수 있으며 이점을 양해 부탁드립니다. 감사합니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며,

당산역 연결보행육교 조명등 관련 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 미래한강본부 시설부 기전설비과 ***********************에게,

당산역 연결보행육교 구조물 관련 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 미래한강본부 시설부 기반시설과 ***********************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다.  끝.

주무관	이찬수		기전설비과장	02/19
황인정
협조자	주무관	황대훈
시행	기전설비과-1353	(	2024. 2. 19.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0672	/전송	02-3780-0744	/	lure@seoul.go.kr	/	부분공개(6)