<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 (자외-가시광선분광광도계검교정)

문서번호	운영과-2073
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	주무관
	이정연	김인성

계 약 건 명			자외-가시광선 분광광도계 검교정
납 품 자			상 호			************						성 명		***
계 약 금 액			************************
계약체결년월일			2024년 2월 1일
납 품 기 한			2024년 2월 8일
납 품 년 월 일			2024년 2월 7일
검사(수)년월일			2024년 2월 7일
검사(수) 장 소			실험실
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상(등록)												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 완료 하였음															물 품 출 납 원
2024년 2월 19일
															분임물품 출 납 원
	검수자	중랑물재생센터		국	운영		과	주무관	직급	성명	장시화		장시화		02/20
	검수자	중랑물재생센터		국	운영		과	주무관	직급	성명	오지현		오지현
															정충구

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	EVO 2XX Performance Verification	EA	800,000	1	-	1
	PV Test
2	Service Charge	EA	350,000	1	-	1
	SC2024
		-	이하	여백	-

□ 검수사진

건 명	자외-가시광선 분광광도계 검교정
첨부파일 참고(검교정 내역서)
검수사진 1 - 검교정 내역서