문서번호	시설과-1536
결재일자	2024. 2. 20.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	경영지원부장	서울시립미술관장
노민영	박지영	김미경	02/20
			최은주
협 조	학예연구부장		정소라
	총무과장		이영순
	고객홍보과장		봉만권
	전시교육과장		양옥금
	수집연구과장		전소록
	미술아카이브과장		정유진
	주무관		김동범
	주무관		임동근
	주무관		정경민

2024년 서울시립미술관 소방 종합 계획

2024. 2.

경영지원부

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2024년 서울시립미술관 소방 종합 계획

경영지원부장 : 김미경☎2124-8810 시설과장 : 박지영☎8843 담당 : 노민영☎8815

우리 미술관 화재·재난 등 재해 상황 발생 시 시민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 신속하며 정확한 초기 대응을 통해 피해를 최소화할 수 있도록 화재 발생 예방 및 대응 계획을 수립하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련 근거

ㅇ 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제24조 및 제39조

ㅇ 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 시행령」제27조

ㅇ 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제7조

□ 추진 내용

ㅇ 소방 안전시설 점검 계획 수립

- 법정 자체점검 및 월간 점검 등 시설물 점검 계획 수립

ㅇ 소방 교육 및 훈련 계획 수립

- 신고 요령, 피난경로 파악, 환자 유형별 피난 및 대피 방법 등 교육·훈련

ㅇ 화재 발생 대응 체계 구축

- 비상연락망 구축 및 자위소방대 편성 운영

ㅇ 화재 예방 활동 등

- 비상구 및 피난계단 등 피난 경로 상 물품 적치 점검

- 동절기 개인 전열기구 사용 금지 및 퇴청 시 전자기기 전원 차단 확인

□ 적용 범위

ㅇ 서울시립미술관 내 건축물, 기계, 전기 및 가스 등 모든 시설

ㅇ 서울시립미술관에 속하는 공무원·공무직·계약직 등 모든 근무자

Ⅱ		시 설 현 황

□ 건축물 현황

구 분	소재지 · 면적	전경 모습	비 고
서울시립미술관 서소문본관	▪소재지: 중구 덕수궁길 61 ▪연면적: 13,434㎡ (지하 2층, 지상 3층)		자체 관리(용역) [국가등록문화재 제237호]
북서울미술관	▪소재지: 노원구 동일로 1238 ▪연면적: 17,113㎡ (지하3층, 지상 3층)		북서울미술관 별도관리
남서울미술관	▪소재지: 관악구 남부순환로 2076 ▪연면적: 1,570㎡ (지하 1층, 지상 3층)		자체 관리(용역) [국가지정문화재 사적 제254호]
미술아카이브	▪소재지: 종로구 평창문화로 101 ▪연면적: 4,646.56㎡ (지하 1층, 지상 5층)		자체 관리(용역)
난지미술 창작스튜디오	▪소재지: 마포구 하늘공원로 108-1) ▪연면적: 2,122㎡ (지하 1층, 지상 2층)		자체 관리(용역)
백남준기념관	▪소재지: 종로구 종로53길 12-1 ▪연면적: 88㎡( 지상 1층)		자체 관리(용역)
SeMA벙커	▪소재지: 영등포구 여의대로 지하 76 ▪연면적: 871㎡ (지하 1층)		자체 관리(용역)

□ 소방안전관리자 현황

구 분	소속	직책	성명	선임일	비고
서소문본관	시설과	시설과장	박지영	************
북서울미술관	운영과	운영과장	오근	************
남서울미술관	시설과	주무관	임동근	************
미술아카이브	**	****	***	************	**********
난지미술창작스튜디오	시설과	주무관	김동범	************

※ *******************************

Ⅲ		세부 추진 계획

□ 소방시설 안전관리 용역

ㅇ 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제25조에 의거 관리업자 선정

- 용역 업체: ********************

- 용역 기간: 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.

- 용역 내용: 소방·피난·방화 시설 및 그 밖의 관련 시설 관리

□ 소방시설 정기 점검

ㅇ 월간 및 법정 자체 점검

구 분		점검자	점검 내용
월간점검	자가점검	소방안전 관리자	· ******************************* · ***************************** · ************************** · *************** · **********************
	위탁점검	소방시설 관리업자	· ********** · *****************
자체점검 (법정점검)	작동기능점검	한국소방안전원 또는 소방시설 관리업자	· 소방시설을 인위적 조작하여 정삭 작동 여부 점검
	종합정밀점검		· 작동기능점검 사항 포함 · 소방설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 화재안전기준 등 관련 법령에 부합하는지 점검

- 소방시설 대행 관리업자를 통한 월간 점검 시행 및 대행 점검표 징구

- 소방안전관리자 자가 점검 후 관계 법규에 따라 소방안전관리자 업무 수행 기록표 및 소방시설등 외관점검표 작성 보관

- 점검 결과 부적합 사항 발생 시 즉시 보완 조치 및 해당 내역 기록 관리

ㅇ 자체점검 시행 계획

구 분	점 검 시 기
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
서소문본관	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
남서울미술관	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
미술아카이브	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
난지미술창작스튜디오	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
SeMA벙커	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

□ 소방 교육 및 훈련

ㅇ 소방 교육

- 교육 대상: 서울시립미술관에서 근무하는 근무자, 신규·전입 근무자

- 교육 일정: 상·하반기 각 1회(미술관 근무자) 및 전입 시(신규·전입 근무자)

- 교육 내용

‧ 화재의 개요 및 종류

‧ 화재 발생 시 신고 체계 및 행동 요령

‧ 소방설비 등의 위치 및 피난 경로

‧ 대피 계획 및 환자 발생 시 응급 조치 요령

‧ 기타 화재 예방에 필요한 사항 등

ㅇ 소방 훈련

- 훈련 대상: 서울시립미술관에서 근무하는 근무자

- 훈련 일정: 상·하반기 각 1회(1회 이상 관할 소방관서와 합동 훈련 실시)

- 훈련 내용(계획)

구 분	일 정	내 용	비 고
*****	상반기 (4월)	‧ **************** ‧ ********************** ‧ *************** ‧ ******************
*****	하반기 (10월)	‧ ************************* ‧ ****************** ‧ *********************************************************

□ 화재 발생 대응 체계

ㅇ 화재 발생 시 행동 요령 및 신고

- 1인 : 주변에 화재를 알리며 소화기로 초기 진화 시도

- 2인 : 주변에 화재를 알리고 소화전 발신기를 누른 후 초기 진화 시도

- 3인 : 주변에 화재를 알리고 소화기 및 소화전으로 초기 진화 시도

ㅇ 자위소방대 반별 업무 분담에 따른 초기 대응

- 자위소방대 편성(붙임 소방계획서 참고)

							자위소방대장
							소속				성명
							서울시립미술관				최은주
							부대장
							소속				성명
							경영지원부				김미경
							학예연구부				정소라
지휘반					진압반							구조구급반							대피유도반
소속	성명				소속			성명				소속		성명					소속		성명
***	*** ***				*****			*** ***				***		*** *** ** *** *** *** *** *** ***					*****		***
																			*****		***
***	*** ***				***			** *** *** *** *** *** *** *** ***											*****		*** *** *** *** *** ***
*******	*** ***
												*****		*** *** ***					*****		*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
					***			*** *** *** *** *** ***
												*****		*** *** ** *** *** ***

- 반별 초기 대응 방법

‧ 지휘반: 자위소방대 소집 및 임무 부여, 피난 개시 명령, 관계 기관 통보

‧ 진압반: 각종 소화설비 이용한 초기 진화, 유사 시 자동소화설비 수동 조작

‧ 구조구급반: 환자 발생 시 응급 조치 실시, 현장 응급 의료소 설치

‧ 대피유도반: 최단 거리 피난 경로 안내, 분산 대피 유도

ㅇ 피난 계획 및 피난 경로

- 화재 발생 시 미술관 방문자 및 근무자를 신속하게 안전한 피난 장소(서소문본관 전면 광장)로 피난 유도

- 피난 시 화재발화층, 화재발화직상층, 건물 전체 순으로 피난

ㅇ 피난 안내

- 현재 위치에서 비상구 방향으로 신속하게 이동하여 피난 장소로 집결

ㅇ 피해 복구

- 현장 정리 및 정비

‧ 화재 및 소화 활동으로 발생한 피해 복구 및 통행로 정리

‧ 전기, 전화, 통신, 수도 시설 등 소손된 시설물 정리 및 긴급 복구

□ 화재 예방 활동

ㅇ 화재예방 안내 및 홍보

- 화재 시 비상행동요령 비치 및 화재예방 포스터 게시

- 동절기 개인 전열기구 사용 단속 및 사용 금지 홍보

ㅇ 화기 사용의 제한 및 감독

- 미술관 내 보수 작업 등에 따라 화기(용접, 절단 등) 취급자는 사전에 소방안전관리자에게 통보하여 화재예방 교육 이수 후 작업 시행

- 소방안전관리자는 화재 예방 상 위험하다고 판단되는 행위를 하는 관계인에 대해 위험 행위를 금지·제한하고 안전조치를 취하도록 지도·점검

ㅇ 화재 예방을 위한 출입자 제한구역 지정

- 기계실 및 전기실 등 출입 금지 안내문 부착

Ⅳ		행 정 사 항

□ 소방 교육 및 훈련 적기 시행 및 결과 보고

ㅇ 소방관서 일정을 고려하여 소방 합동 훈련 사전 준비

ㅇ 본관 및 분관 각 시설물 별 소방 교육 및 훈련 적기 시행

ㅇ 시행 기한

- 상반기: 2024. 6. 21.(금)까지 소방 교육·훈련 시행 및 결과 보고

- 하반기: 2024. 12. 20.(금)까지 소방 교육·훈련 시행 및 결과 보고

□ 북서울미술관 별도 용역 관리

ㅇ 북서울미술관은 별도의 용역을 발주하여 소방 시설 안전관리 등 시행

붙임  소방계획서(본관 및 분관) 각 1부.