문서번호	급수운영과-2914
결재일자	2024. 2. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
장원석		이훈재	02/20
			김상웅
협조

수도계량기 보호통 교체 검토 보고(용산동2가)

수도계량기 보호통 교체 검토 보고(용산동2가)

(후암

2024.  02. 20. (화)

중부수도사업소

(급수운영과)

수도계량기 보호통 교체 검토 보고

용산구 **********번지 수도계량기 보호통이 장기간 사용으로 변형되어 안전상의 문제 등으로 교체 검토하고자 함.

□ 현    황

ㅇ 민 원 인: *******************

ㅇ 위    치: ************** 번지

ㅇ 민원내용: 수도계량기 보호통 돌출 및 변형으로 안전사고 및

겨울철 동파 우려

□ 보고내용

ㅇ 응답소 접수 민원으로 해당 건물은 구형보호통을 장기 사용중으로 변형 및 돌출되어 있으며, 현재 교체된 보호통 뚜껑과 규격이 맞지 않는 상황임

ㅇ 보호통 위치가 대문 바로 정면에 위치하여 돌출된 현 상태를 유지할 경우 보행시 안전상의 문제 발생 여지가 있음

□ 조치의견

ㅇ 해당 수도계량기 보호통을 교체 및 출입구 옆으로 이설하여 상기 민원을 처리하고 안전사고를 예방코자함.

□ 행정사항

ㅇ 상기 사항을 『2023년 용산구 관내 상수도공사(장기계속)』업체인

****************에게 작업지시하여 보호통 교체하고자함. 끝.