문서번호	정수시설과-1624
결재일자	2024. 2. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박성신	이재복	02/20
		최철웅
협 조	주무관		김현철
	주무관		심성환

2024년 광암아리수정수센터 전기설비 정기검사 및 안전진단 시행 계획

2024년 광암아리수정수센터

전기설비 정기검사 및 안전진단 시행 계획

2024.  02.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

2024년 광암아리수정수센터

전기설비 정기검사 및 안전진단 시행계획

정수시설과장 :이재복☎3146-5370 / 담당 : 박성신☎3146-5380

정수센터 특·고압 수배전반 등 전기설비에 대한 정기검사 및 안전진단을 시행하여 정전 등 각종 전기사고 발생 요인을 사전에 보완·정비함으로써 안정적인 전력공급에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

ㅇ 2024년 광암아리수정수센터 전기안전관리계획(정수시설과-216호)

ㅇ 정기검사(의무사항)

- 전기안전관리법 제 11조 및 동법 시행규칙 제12조 3항

▶ 전기사업자 및 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 정기적으로 검사를 받아야 함

▶ 검사주기 : 3년마다 2개월 전후

ㅇ 안전진단(요청검사)

- 전기안전관리자의 직무에 관한 고시 제3조

▶ 전기안전관리자는 해당 사업장의 특성에 따라 점검을 실시해야함(연차점검)

▶ 진단주기 : 년 1회

□ 설비현황

ㅇ 한전 계약내용 및 수전계통

구 분	계 약 내 용	수전계통
계약종별	*********
선택요금	***
계약전력	*******

ㅇ 수전선로

구 분	한전변전소		수전전압	인입케이블		수전변압기	설치년도	비 고
	S/S	D/L		규격	연장
상 용	***	**	******	****** *********	******	********	’12.8월
예 비	***	**			******	********	’12.8월

ㅇ 수·배전반

구 분	계	특고압 수배전반	고압 수배전반	콘덴서반	TR반 (22.9/6.6KV)	TR반 (6.6KV/380V)	저압반	기타
**	**	*	**	*	*	*		*
****	**	*	*	*	*	*	**	***** ******
*****	*		*			*		******
******	*		*			*		******
****	*
*****	*

ㅇ 비상발전기

설 치 장 소	용 량	전 압	형 식	설치일자	비 고
**********	*****	********	*********	’09.10월

□ 검사(진단) 개요

ㅇ 검사(진단)용량 : *******************************************

ㅇ 검사(진단)일시 : 2024.3.21.(목) 09:30 ~ 17:30(8시간)

- 전체 정전 진단시간 : 09:30 ~ 11:30(2시간00분)

※ 상기 진단 및 정전 일정은 정수센터 운영 및 진단업체 일정에 따라 변경될 수 있음.

ㅇ 검사(진단)내용

- 전기설비 외관점검 및 변압기 저압측 부하측정

- 저압 전기설비 절연 및 접지저항 측정

- 고압 전기설비 절연 및 접지저항 측정, 절연내력시험

- 변압기 절연저항 측정

- 계전기 및 차단기 동작시험

- 발전기 절연 및 접지저항 측정, 축전지 및 충전장치 점검, 무부하 또는 부하시험

- 변압기, 특고압 및 저압반 적외선 열화상 측정·진단

- 전기설비 전원품질분석 등

※ 정기검사 : 전기설비의 유지, 운용상태가 전기설비기술기준에 적합한지 여부 검사

안전진단 : 전기안전관리자의 직무에 관한 고시에 따라 문제점을 분석하고 개선방안을 제시

ㅇ 검사(진단)방법 : 한국전기안전공사에 의뢰시행

□ 검사 및 진단 수수료

ㅇ 소요예산 : ************

- 정기검사 수수료 : ***********

- 안전진단 수수료 : ***********

ㅇ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수 생산, 맛있는 아리수 생산기반 구축, 정수센터 시설 유지보수, 정수비, 일반운영비, 지급수수료(전기설비 안전진단수수료)

ㅇ 납부방법 : 한국전기안전공사 고지서에 의거 납부

□ 협조 및 행정사항

ㅇ 전체 정전 정기검사 및 안전진단 시 2024 정전대비 위기대응훈련병행 시행

- 정수센터 전기안전관리자 훈련계획 수립 후 시행

ㅇ 본부 및 타 사업소 관련 부서 정전계획 통보(전기안전관리자)

ㅇ 안전진단결과 조치사항

- 전기안전관리자의 직무에 관한 고시에 따라 안전진단결과(보고서) 4년간 보관

- 부적합 사항 조치

붙 임 : 1. 정기검사 및 안전진단 수수료 각1부.  끝.