아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	광 진 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 현장확인 결과 및 답변 내용 보고[광____장]

1. 관련근거

가. 응답소 민원********8900429(2024.02.08.)호『응답소 민원접수』

나. 예방과-1751(2024.02.13.)호「응답소 전자민원 현장확인 계획 보고(광___장)」

2. 응답소 민원에 대한 현장확인 결과 및 민원인에게 통보할 답변 내용을 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일자: ************************

나. 대    상: ****************************

다. 민원내용:

【*****************************************       *********************】

라. 확 인 자: ***************

마. 확인결과:

【******************************************         *********************************************          **************************************】

지상1층 76,77호매장 통로 입구	지상1층 가운데 통로

바. 처리결과 통보방법: 문자(상황에따라 유선도 가능) 답변

사. 답변 내용

안녕하십니까?

소방 예방행정 발전을 위하여 좋은 의견 보내주신 귀하께 감사 드립니다.

귀하께서 신청하신 ********************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 내용은 【**** 건물 지상1층 통로내 ***** 등 주변업소 물건들로 적치되어 화재시 피난통로 확보가 어려워 민원제기】한 것으로 판단됩니다.

상기 건물은 복합건축물로써 2024.02.15. 10:30경 방문하여 확인한 내용을 안내하고자 합니다.

**** 지상1층 복도에 주변업소 물건(이동가능)들로 적치되어 피난상 장애로 보이며, 이에 ****호 등 복도 물건(이동가능)들을 이동 및 정리되어, 피난 등 소화에 장애가 없음을 알려드립니다.

답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 광진소방서 예방과 ******************으로 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

붙임  민원접수내용 1부.  끝.

소방위	강원현		검사지도팀장	윤영남		예방과장	전결 02/20
전철
협조자	소방교	박연주
시행	예방과-2039	(	2024. 2. 20.	)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480, 광진소방서	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6684	/전송	02-2187-8163	/	yandi7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)