구급장비 고장발생보고서(산소 레귤레이터)
문서번호	녹번119안전센터-616	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자	2024. 2. 21.
수 신	재난관리과장
접수번호

구급장비 고장발생 보고서
소방장비명	산소 레귤레이터	관리부서		녹번안전센터(6-3호)
고장일시	2024. 2. 15.(목) 09:00	고장발생 장소		은평소방서 녹번안전센터
조치사항	고장으로 인한 재구매 요청
원인 및 상태	조임 나사 고장으로 인한 결착 불량
구급장비운용자 의견	교체 필요
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용		소방장비운용자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2024년 2월 20일 장비담당자 계급 소방위 성명 윤 준 섭 (인) 계급 소방장 성명 윤 영 문 (인) 계급 소방장 성명 이 경 종 (인) 은평소방서장 귀하

	녹번119안전센터장
소방사	박충은		소방장	이경종		119안전센터장	02/21
이정일
협조자
시행	녹번119안전센터-616	(	2024. 2. 21.	)	접수		(		)
우	03382	서울특별시 은평구 은평로 245, 녹번119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6172	/전송	02-6981-6178	/	lixs123@seoul.go.kr	/	부분공개(6)