문서번호	정수과-1941
결재일자	2024. 2. 21.
공개여부	대시민공개

주무관		정수과장							결재
이건우		02/21
		조우현
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(2월21일)

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	14	560		605	533
2	19	563		597	536
3	22	565		72	540
4	18	565		595	549
5	20	564		402	702
6	21	565		386	700
7	17	562		399	700
8	15	561		384	700
9	16	552		406	700
계	9병	5,057kg		9병	5,660kg
계량소무게	13,210kg			5,740kg
용기무게	5,057kg			5,660kg
발주 수량 (8,100kg)	금회납품량	1회	8,100kg
	납품누계	8,100kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	53kg			80kg
납품자 및 차량번호	성명: 김 진 호			차량번호: 경북86아6295

끝.