문서번호	운영과-1498
결재일자	2024. 2. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
한현재		02/21
		오근
협 조

『서울시립 북서울미술관』

도시가스 정압기 분해점검 완료보고

2024. 2.

서울시립미술관

(운영과)

도시가스 정압기 분해점검 완료보고

북서울미술관의 도시가스전용 정압기를 관련법에 따라 분해점검 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

□ 관련근거

ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 제17조 및 별표7

- 가스사용시설의 시설기준과 기술기준

ㅇ 운영과-717(2024.1.26.)호[도시가스 정압기 분해점검 실시계획]

□ 점검개요

ㅇ 점검일자 : 2024.2.19.(월)

ㅇ 점검업체 : ************

ㅇ 점검내용 : 기능점검, 정압기 분해점검, 불순물제거 필터 교체 등

※ 사진대지 참조

□ 향후계획

ㅇ 정압기 분해점검확인 결과서 통보 : 도시가스사업자(*****)

ㅇ 비용지급

- 소요예산 : *****************

- 지급방법 : 채주 청구에 의한 일상경비 계좌입금 처리

- 예산과목 : 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 공공운영비

붙임  1. 분해점검 확인서 1부.

2. 사진대지 1부.  끝.