아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년 시민안전체험관 태양광 발전시설 안전관리 계획

1. 市녹색에너지과-2572(2024.1.29.)호『`24년 상반기 공공태양광 시설 안전점검 계획      알림』과 관련입니다.

순번	대상명	설치용량(kW)	설치년도	비고
1	시민안전체험관(보라매)	*	*******	******

2. 강풍, 화재 등에 의한 태양광 시설의 안전사고를 사전에 예방하고, 효율적인 시설물     유지관리를 위해 공공태양광 설비에 대한 안전관리 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 시설현황

나. 추진계획

1. 공공시설 태양광 안전점검

- 일상점검(월1회) / 정기점검(분기1회) / 전수점검(연1회)

- 법정 정기검사(4년 1회) **********

2. 점검방법

-「태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시」별표9~11 참고

- 설비파손 및 동작상태, 청소상태 등 [붙임2]

붙임  1. 공공태양광 시설현황(시민안전체험관) 1부.

2. 태양광설비 점검항목 및 요령,점검 체크리스트(별표9_11) 1부.

소방장	김기두		행정팀장	조민정		운영1과장	설수호		서울시민안전체험관장	02/21
최성범
협조자
시행	운영1과-2217	(	2024. 2. 21.	)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20나길 16, 보라매안전체험관 (신대방동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4124	/전송	02-2027-4169	/	kkd2709@seoul.go.kr	/	부분공개(5)