아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서울특별시미래한강본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변(월드컵대교남단 승강기 고장신고)

안녕하십니까?

***********************************************************

먼저 한강공원 승강기 이용에 많은 불편을 드려 죄송합니다.

귀하의 민원 내용은 양화한강공원 월드컵대교 남단(상류측) 승강기 고장에 관련한 내용으로 이해됩니다.

현장 확인 결과, 최근에 비바람으로 승강기 건축물내 비가 유입되어 승강기 부품 및 전기설비가 누전 및 파손되었습니다.

추후 비바람이 잦아들면 승강기 유지관리업체를 통해 부품 건조 후 안전점검을 시행하여 2. 22.(금)까지 정상운행토록 하겠습니다.

다시한번, 출퇴근길 및 산책 중에 승강기 운행통제로 불편을 겪으신 귀하를 포함한 한강공원 이용객들에게 깊은 사과의 말씀드립니다.

아울러, 미래한강본부에서는 승강기 수리 완료시까지 안전띠와 함께 고장 및 우회로 안내문 부착을 통하여 이용자 안내를 돕고있습니다.(북단 경사로 포함)

● 우회로(사진참고)

1. 남단방향 이동시 : 월드컵대교 북단(난지한강공원) 경사로(하류측) → 승강기(하류측) → 양화한강공원

2. 북단방향 이동시 : 월드컵대교 남단(양화한강공원) 승강기(하류측) → 경사로(하류측) → 난지한강공원

※ 현재 상류측 승강기 고장이 발생하여, 좌측에 설치된 하류측 승강기를 적극적으로 이용바랍니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 ********************************************에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관	김준혁		기전설비과장	02/21
황인정
협조자
시행	기전설비과-1416	(	2024. 2. 21.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 성수동 1가 642-25 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0659	/전송	02-3780-0744	/	junhyuck98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)