아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	마포구청장(건축지원과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 협의 회신(동교동)

1. 마포구청 건축지원과-4447(2024.2.15.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축)신청에 따른 우리 사업소 소관업무에 대하여 붙임과 같이 협의 조건 회신하오니 원활하게 이행될 수 있도록 협조 바랍니다.

가. 위    치 : ****************

나. 건 축 주 : *********

다. 건축개요 : ******************************

라. 회신내용 : 상기 협의사항 이행 시 급수공급 가능

1) 직결급수 가능.

2) 인입급수관은 150mm로 분기하여 일반용 25mm 설치 예정이므로 도로와 인접한

대지경계선 3m 이내에 적정한 보호통 설치공간을 마련해야하며,

3) 수도계량기 이후 옥내 급수관은 성수 시간대 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공해야함.

4) 절수설비 설치 후 '세움터'에 등록하여야 함(급수협의 조건 11번 참조)

5) 철거 및 신축공사 중 수도시설이 손괴되지 않도록 하여야 함.

6) 기타 추가사항 협의조건 참조.

붙임 : 협의조건 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	박재성		급수관리팀장	신정우		급수운영과장	전결 02/22
채재일
협조자
시행	급수운영과-3186	(	2024. 2. 22.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (장충동2가)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/	wotjd8448@seoul.go.kr	/	부분공개(6)