문서번호	정수과-2458
결재일자	2024. 2. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
함형석		신귀식	02/22
			代김성수
협조
	주무관		박소현

암모니아성질소 계측기 고장보고

2024. 2.

영등포아리수정수센터

(정수과)

암모니아성질소 측정기 고장보고

영등포아리수정수센터소장 : 전종원☎3146-5601 정수과장 : 신귀식☎5640 담당 : 함형석☎5653

풍납취수장 암모니아성질소 측정기 고장발생으로 해당부품을 교체하여 수질관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		기기현황

□ 사용용도

ㅇ 암모니아성질소 측정기

- 취수장 원수 암모니아성 질소 측정용

구분	제조사	모델명	수량	측정방법	설치일자
암모니아성질소 측정기	********	************	1	*******	*********

Ⅱ		문제점

□ 고장일시 : 2024. 2. 20. (화)

□ 고장내용

ㅇ 정상 측정 과정에서 멈춤 현상 발생

□ 점검결과

ㅇ 전문업체(*****)와 점검 결과 암모니아성질소 측정기 스테핑모터 고장으로 교체 필요

(스테핑모터 : 암모니아성질소 측정시 필요한 시약 주입 장치)

□ 점검사진

****************************************

Ⅲ		추진계획

□ 전문업체(*****)를 통해 해당 부품 구매 및 교체

□ 소요예산 및 계약방법

ㅇ 소요예산 : ******************

ㅇ 계약업체 : ******************

ㅇ 계약방법 : 신용카드 결제후 계좌입금

ㅇ 예산과목 : 건강하고맛있는아리수생산, 맛있는아리수생산기반구축,

정수센터시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(원수및취수비)

붙임 : 1. 견적서         2부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.