문서번호	시설보수과-790
결재일자	2024. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문경력관		시설팀장	시설보수과장
이상래		김도형	02/22
			장태옥
협조
	주무관		윤종현

디지털 복합계전기

부품 교체 수리 완료보고

2024. 02

난지물재생센터

(시설보수과)

디지털 복합계전기 부품 교체 수리 완료보고

□ 수리 현황

○ 수리내용 : 2개소

-  주 · 변전실 슬러지처리장 메인 차단기용 복합계전기

-  농축기동 메인 주 차단기용 복합계전기

□ 수리내용 및 결과

○ 주 · 변전실 슬러지처리장 메인 차단기 복합계전기 / 메인보드 신품교체

○ 농축기동 메인 주 차단기 복합계전기 / 메인보드 및 베이스보드 신품교체

-  복합계전기 수선 후 동작상태 확인결과 정상 가동됨

****************	************	*****************

-  점검자 및 입회자 : **************************

*****************************

○ 부품교체 후 완료사진철

□ 행정사항

○ ********************끝.