아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	서울물연구원장(배급수연구과장)
(경유)
제목	디지털계량기 동결 후 오차 변화 시험의뢰

1. 수도계량기 유형별 동파방지연구(배급수연구과-8334, 2023.10.16.)와 관련입니다.

2. ************************************************************************************

가. 시험시료 : 일반 디지털계량기 10개, 서울형 역류방지용 디지털계량기 10개

****************************

나. 시험내용

① 동파시험전 유량시험

② 동파시험 : 기온별 시험(-20℃, -15℃, -10℃, -5℃)

③ 동파소요 시간, 동파양상, 동결후 계량기 유량시험 오차 변화 등 비교평가.  끝.

	서울아리수본부장
주무관	노해민		계측관리과장	02/22
이호완
협조자
시행	계측관리과-1708	(	2024. 2. 22.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1253	/전송	02-3146-1209	/	tttggg963@seoul.go.kr	/	부분공개(5)