아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 특정소방대상물 소방안전관리실태 2차조사 결과보고

1. 관련근거

가. **********************『화재발생 특정소방대상물 조사보고서 알림』

나. *********************『화재발생 특정소방대상물 소방안전관리       실태 2차조사 계획』

2. 위와 관련 화재발생 특정소방대상물 **************************** 소방안전관리실태 2차조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

****************************

****************************************

다. 조 사 자 : 소방위 김재일, 소방교 김민성, 소방위 정귀영

********

1) ******** 등 근무자와 방재실에서 비화재경보 발생방지 및

화재 초동조치 등에 대하여 아래와 같이 안내 지도함.

○ 장소별 적응성 감지기 설치에 따른 비화재경보 방지

○ 오피스텔 및 상가 입주민에 대한 지속적인 화재예방교육 실시

○ 근무자의 수신기 조작의 반복 교육에 따른 업무능력 향상 등

붙임 현장확인사진(리마크빌 영등포) 1부.  끝.

소방위	정귀영		위험물안전팀장	이정일		예방과장	02/22
김병춘
협조자
시행	예방과-3445	(	2024. 2. 22.	)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197, 예방과 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7150	/전송	02-6981-7114	/	jky5080@seoul.go.kr	/	부분공개(6)