출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	02/22
			이영미
협 조

	명에 의하여 **************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
******************

보       고       내       용

일    시

*****************************

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 구로동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	***	**	*	**	***********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-02-29	10	8,119	2,213
2	2023-12-31	10	5,906	95
3	2023-10-31	10	5,811	92
4	2023-08-31	10	5,719	93
5	2023-06-30	10	5,626	95
6	2023-04-30	10	5,531	89
7	2023-02-28	10	5,442	94
8	2022-12-31	10	5,348	75
9	2022-10-31	10	5,273	70
10	2022-08-31	10	5,203	76

비고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 구로구 구로동에 위치하고 있는 해당 건물은 연면적 92.6㎡의 지하1층, 지상1층으로 된 구로시장 주변 제2종 일반주거지역인 가정용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 공동주택의 수도요금 고지서가 '24. 2월에 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 마당 내 수도배관에서 누수가 발생하여 누수된 수도배관 교체공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 마당 내 수도배관의 누수외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며, '24년 2월납기(2,213㎥)는 마당 내 수도배관 누수로 인하여 누수가 발생하여 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 '23년 12월납기(95㎥), '23년 10월납기(92㎥) 평균 사용량인 93.5㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여 '24년 2월납기(2.213㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 공사 사진 1부.

2. 누수 수리 영수증 1부.   끝.