아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시미래한강본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	하천점용허가지 검토의견 제출 [지역난방 열수송관 개선공사(마포구 합정동 354-4외 3필지)]

1. 중앙지사 열수송2부-57(2024.1.16)호와 관련입니다.

2. 서울 제510-25호 하천점용허가와 관련 공사후 원상복구 계획에 있어 다음사항을 요청하오니 이행하여 주시기 바랍니다.

■  아  래  ■

가. 하천점용허가 대상지 현황

신청자	점용위치	점용목적	점용면적	점용기간
한국지역난방공사 중앙지사	서울시 합정동 353-4, 74-21, 354-54, 당인동312-1일원	지역난방 열수송관 개선공사	12,619㎡	2024.1.3.~ 2024.5.14.

나. 검토의견(요청사항)

□  공사현장 공원시설물(조형물, 파고라, 의자) 신규 설치

□공원시설물 조형물, 파고라, 의자는 이동시 기초부분과 구조물이 뒤틀려 지는 특성과 목재의 인장강도 압축강도 등 변형을 가져올 수 있는바 기존 공원시설물은 폐기하시고 신규로 설치.

□  공사현장 벌목 가격과 동등하거나 이상으로 식재 요청

□공사현장 벌목 가격과 동등하거나 이상으로 식재요청

- 제출한 "고수부지 수목 및 시설물 세부작업계획" 참조.

□  공사주변 자전거도로 공사 후 절삭 및 덧씌우기 재포장 요청

□절두산에서 당인리 발전소까지 650m 구간은 중량하중 차량 운행으로 자전거도로 파손이 불가피 한 바 공사 후 절삭 및 덧씌우기 재포장을 하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시미래한강본부장
수신자	한국지역난방공사사장, 운영총괄과장, 녹지관리과장, 시설관리과장
주무관	전평환		망원안내센터장	02/22
조관희
협조자
시행	망원안내센터-1302	(	2024. 2. 22.	)	접수		(		)
우	03900	서울시 강서구 방화동, 47	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0611	/전송	02-3780-0610	/	drun0346@seoul.go.kr	/	부분공개(6)