아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	아이비투자을지로
(경유)
제목	소방용수시설 이설 승인(수표동 일대)

1. 소방행정에 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

연번	구분	번호	이설 위치	이설 기한
1	*** ***	*****	*************************	**********
2	*** ***	*****	**************************

2. "*************************"과 관련하여 중구 수표동 일대 소방용수시설 이설신청서를 접수받고, 이에 대하여 이설을 승인합니다.

가. 이설 승인 소방용수시설 현황

나. 이설사항 안내

1) 해당 소방용수시설은 붙임자료의 '이설 예정 위치'로 이설(현장상황 등에 따라 변경이 필요한 경우 재협의)

2) 이설 기한 내 이설 공사의 완료가 어려운 경우 중부소방서 재난관리과로 통보, 재협의

3) 공사에 따르는 비용은 원인행위자 부담[수도법 제71조(원인자 부담금), 수도법시행령 제65조(원인자 부담금)]

4) 공사 진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계 규정을 준수

5) 소방기본법 제10조 및 같은 법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공

6) 공사 종료시 중부소방서 재난관리과(소방용수담당 곽호준, ☏02-6981-0043, kwak9816@seoul.go.kr)로 검수 요청(붙임2 제출, 이상 발견 시 재시공)

7) 기타 공사 관련 세부사항은 중부수도사업소 급수운영과(☏ 02-3146-2159)와 협의

붙임  1. 이설예정지 2부.

2. 소방용수시설 설치 완료 검수요청서(서식) 1부.  끝.

	중 부 소 방 서 장
소방교	곽호준		대응총괄팀장	이위수		재난관리과장	02/22
代이위수
협조자
시행	재난관리과-1271	(	2024. 2. 22.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0043	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)