문서번호	급수운영과-3224
결재일자	2024. 2. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유미진	代김기문	02/23
		채재일

누수 피해 배상요구에 따른 보고

(서대문구 연희동)

2024. 02.

서부수도사업소

(급수운영과)

누수 피해 배상요구에 따른 보고

급수운영과장:채재일☎3146-3640 급수운영팀장:박상열☎3680 담당:유미진☎3645

**************** 앞 옥외누수 관련으로 피해배상 요청이 접수되어 현장조사 후 결과를 보고 드림.

□ 누수 현황

ㅇ 위    치: **************

ㅇ 누수일시: 2024. 02. 15.(금) 10:16

ㅇ 누수부위: ********************

ㅇ 누수원인: **

ㅇ 위 치 도

****

□ 피해발생 현황

ㅇ 접수일시: 2024. 02. 20.(화) 15:07

ㅇ 피 해 자: *******************

ㅇ 피해내용: 옥외누수 침수로 인해 지층 침수피해 발생

ㅇ 요청사항: 지하층 침수 피해보상 등 요구

ㅇ 위치도(GIS)

****

ㅇ 누수피해 사진

**************

□ 보고내용

ㅇ *********** 현장조사 결과 옥외 누수로 접수 당일 긴급 복구하였으나,

ㅇ 누수된 수돗물이 상기 건물내에 유입되어 벽면 등 재물 피해가 발생됨에 따라 피해배상을 요구한 실정임

□ 행정사항

ㅇ 상기와 같이 누수된 수돗물 유입으로 발생된 상수도 누수사고 피해에 대하여 손해배상 보험사인 한국지방행정공제회에 보험사고 접수하여 피해배상 업무를 진행하고자 함.

붙임  1. 누수복구 완료보고서 1부.

2. 보험접수양식 1부.  끝.