아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 북 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2024년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사 계획 보고

1. 재난관리과-1063(2024.02.20)호 『2024년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 계획 보고 (알림)』호와 관련입니다.

2. 위와 관련 우이119안전센터 2024년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2024.03.04.(월) ~ 2024.04.30.(화)

나. 대 상 : 498개소(공설소화전 496, 저수조 2),

비상소화장치 : 22개소(소화전 점검시 병행 실시)

다. 점검방법 :

1) 3월 : 해빙기 소방용수시설 일제 조사(비상소화장치 점검시 병행 실시)

(당번 근무 후 비번일 4시간, 각 팀별 3회 총 9회 실시)

2) 4월 : 정기 소방용수조사

라. 점검내용

1) 소방용수시설 일제조사 및 점검·정비(비상소화장치 점검 병행)

2) 노후소화전 조사

3) 비상소화장치 청결상태 유지 및 상시 신속 사용 가능 상태 유지

4) 소방차 통행로 노면표시·태양광 조명블럭 조사 등

3. 행정사항

가. 일제조사 전 점검요령  및 안전사고 예방 등 직원교육 실시

나. 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 및 정보 현행화 철저

다. 고장 소방용수시설 발견 시 즉시 대응총괄팀에 보고

붙임  1. '24년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비 계획(우이) 1부.

2. '24년 해빙기 소방용수시설 일제조사 결과(보고서식) 1부.

3. '24년 해빙기 소방용수시설(정기조사 포함) 일정 1부.  끝.

	우이119안전센터장
소방위	조규문		진압3대장	김기형		119안전센터장	02/23
김희철
협조자
시행	우이119안전센터-728	(	2024. 2. 23.	)	접수		(		)
우	01193	서울특별시 강북구 삼각산로, 우이119안전센터 (미아동)	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0251	/전송	02-998-9116	/	chohein@seoul.go.kr	/	부분공개(5)