문서번호	급수운영과-3231
결재일자	2024. 2. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
유미진	박상열	02/23
		채재일

누수피해 현장조사 결과 보고

(북가좌동 338-ㅇㅇ)

2024. 02.

서부수도사업소

(급수운영과)

누수 피해 발생에 따른 현장조사 결과 보고

급수운영과장:채재일☎3146-3640 급수운영팀장:박상열☎3680 담당:유미진☎3645

******************* 누수 피해보상 요청사항에 대한 현장조사 결과보고임

Ⅰ		민원현황

□ 민원개요

❍ 일    시: '24. 02. 20.(화) 13:00경

❍ 위    치: ****************

❍ 피 해 자: *******************

❍ 요구사항: 인입관 누수 피해발생에 따른 보상 요구

- 도배, 장판, 영업비용 손실 등

□ 위치도 및 현장사진

*****************

※ 붙임 1. 피해 현장사진 참고

□ 복구현황

❍ 일    시: '24. 02. 20.(화) 13:00 ~ 15:00

❍ 복구내용: 노후된 인입관 직관부(누수부위) 교체정비

※ 붙임 2. 누수복구 완료 보고서 참고

Ⅱ		보고내용

□ 현장조사 개요

❍ 조 사 자 : **********

❍ 조사일시 : 2024. 02. 20. 15:00

❍ 현장 확인 결과 ************* 앞 25mm 인입관 노후로 누수가 발생하였으며, 점포 내부에 수돗물이 유입되어 침수피해 발생

❍ 피해사항

- 재물피해 : 도배, 장판 ,영업비용 손실 등

- 인적피해 : 없음

Ⅲ		조치계획

❍ 누수피해 보상 요구사항에 대하여 「한국지방재정공제회」에 보험사고 접수하여 전문 손해사정인으로 하여금 처리코자 함.

붙임  1. 피해 현장사진 1부.

2. 누수복구 완료 보고서

3. 보험접수 양식.  끝.