아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2024년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방청 훈령 제113호)

나. 재난대응과-4005(2024.2.16.)호 “'24년 해빙기 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 알림”

2. 2024년 해빙기(상반기) 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 계획을 다음과 같이 알리니, 각 부서는 자체 계획을 수립하여 시행하기 바랍니다.

가. 기 간: 2024. 3. 1.(금) ~ 4. 30(화)

나. 조사대상: 총 2,740개소

1) 공설 소방용수시설: 2,516개소 (소화전, 저수조)

2) 비상소화장치: 221개소

3) 비상소방용수: 3개소

다. 조사방식: 당번일 조사 실시(일부 제한적 비번일 조사 허용) ※상세내용 붙임1 참고

라. 조사방법: 부서별 자체계획에 의거 점검반 구성 및 운영

마. 세부계획: 2024. 2. 29.(목)까지 제출

바. 결과제출: 2023. 5. 3.(금)까지 제출

3. 일제 조사·정비 시 유의사항(중점사항) 등

가. 다용도 소화전 조사 금지(10개소)

나. 일제조사 전 반드시 적수(녹물) 발생 방지를 위한 직원 교육 철저(동영상 활용)
※ 소방웹하드 > 중부소방서 > 재난관리과 > 대응총괄팀 > 일제조사 관련 자료 폴더 내 동영상 사용

다. 일체형 호스릴 등 비상소화장치 점검 후 제수변 및 앵글밸브 개방 상태 유지

라. 금번 조사 대상은 출수사진 촬영하여 사진을 행정정보시스템에 입력

마. 시설물 정상작동 여부 및 철개종류·소방용수표지·적색노면표시,소방차통행로 노면표시 등 조사

바. 조사 및 점검 후 119행정정보시스템 사진 및 위치정보 현행화 철저

사. 비상소화장치 사용법 교육·훈련, 불법 주·정차 금지 홍보(단속) 병행

아.  복무 관련 일탈* 및 일제조사 소홀 사항**이 발생하지 않도록 주의

* 근무지 이탈, 여비·수당 부당 수령 / ** 소방용수·비소함 허위(부실) 점검 등

4. 행정사항

가. (현장대응단 및 각 119안전센터)는「2024년 해빙기 소방용수시설 일제 조사·정비 자체 계획」을 수립하여 2.29.(목)까지 제출 (가급적 당번일 조사를 원칙으로 하되, 제한적 비번일 조사시 조사대상,일시,인원 등의 내용을 반드시 포함하여 계획 수립)

나. (현장대응단 및 각 119안전센터) 개인 담당 용수별 행정정보시스템 현행화

- (신규) 관련이미지 4번째 칸 출수 사진 촬영 및 첨부
- (신규) ‘추가정보’탭 지하식 소화전 철개종류 선택
- (신규) ‘추가정보’탭 ‘기타사항’ 표지판유무, 적색노면표시, 반사판유무 선택

다. 결과 보고(총 3부) : 2024. 5. 3.(금) 까지

1) (서식1)'24년 해빙기 소방용수시설 일제조사 제출서식(00센터)

2) (서식2)'24년 해빙기 비상소화장치 일제조사 제출저식(00센터)

3) 고장발생(변경)보고서

붙임  1. 중부소방서 '24년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

2. (서식1)'24년 해빙기 소방용수시설 일제조사 제출서식(00센터) 1부.

3. (서식2)'24년 해빙기 비상소화장치 일제조사 제출저식(00센터) 1부.

4. 보고서(서식) 2부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	각 과, 현장대응단 및 각 안전센터
소방교	곽호준		대응총괄팀장	代배기득		재난관리과장	02/23
정광훈
협조자
시행	재난관리과-1303	(	2024. 2. 23.	)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394, 3층 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0043	/전송	02-2256-0119	/	kwak9816@seoul.go.kr	/	부분공개(5)