출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
홍성희		채창옥	02/23
			이영미
협 조

	명에 의하여 ****************************** 누수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
************
******************

보       고       내       용

일    시

*****************************

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서 (구로구 수궁동)

내용

1. 수전현황

****	**	**	***	*****	****	****
*********	****	**	*	**	**************	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2024-02-29	10	28,314	15,992
2	2023-12-31	10	12,322	45,24
3	2023-10-31	51	7,798	4,106
4	2023-08-31	10	3,692	4,560
5	2023-06-30	10	168,986	3,982
6	2023-04-30	10	165,004	3,635
7	2023-02-28	10	161,369	5,139
8	2022-12-31	10	156,230	3,903
9	2022-10-31	10	148,134	4,193
10	2022-08-31	10	143,396	4,738

비고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 ****은 대지면적 674㎡, 연면적 390.6㎡의 2동(공장ㆍ사무실 용도 A동, 공장용도 B동)으로 준공업지역으로 일반용 수전임. 4. 누수내용 ○ 해당 ****의 수도요금 고지서가 '24. 2월에 과도하게 청구되어 누수탐지 전문업체에 누수진단한 결과, 온수공단 내 상수도 메인 수도관 배관에서 누수가 발생되어 공단 내 상수도 메인 수도관 교체공사를 실시하고 누수감면 신청하였음. 5. 조사자 의견 ○ 현장조사 결과, 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 해당 공장용지는 온수공단 내 상수도 메인 수도관에서 누수가 발생되어 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 해당 공장용지는 49세대 원격검침으로 누수 등 특이사항을 확인할 수 있어 온수공단의 사용량측정결과 요금과에서 현장점검 등 확인, 온수공단 내 메인 상수도관의 파열로 누수가 발생되어 사용량이 격증되었다고 판단됨. ○ 이에, 누수 전 정상 사용량에 해당하는 '23년 10월납기(4,106㎥), '23년 8월납기(4,560㎥) 주계량기 평균 사용량인 4,333㎥ 초과 사용량을 누수량으로 인정하여, '23년 12월납기 (4,524㎥)와 '24년 2월납기(15,992㎥)를 누수감면 처리코자 함.
비고

붙임  1. 누수 수리 공사 사진 1부.

2. 누수 수리 영수증 1부.   끝.