아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	금 천 소 방 서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	구급장비(산소포화도 측정센서) 고장수리 완료(알림)

1. 관련근거

가. 재난관리과-922(24. 2.16.)호「산소포화도 측정센서 고장에 따른 교체 계획 보고」

나. 현장대응단-732(24. 2. 2.)호「산소포화도 측정기(AED 부속품) 고장발생 알림(현장대응단)」

2. 현장대응단 독산 2소대(금천6-2)에서 활력징후 측정을 위해 사용 중인 산소포화도 측정센서 고장수리가 완료되었음을 다음과 같이 알립니다.

가. 품    명: 구급장비(산소포화도 측정센서)

나. 사용부서: 금천소방서 현장대응단

다. 수리일자: 24. 2.20.(화)

라. 검 사 자: 소방장 오지원 외 1명

바. 검수방법: 작동 및 성능검사

끝.

	재 난 관 리 과 장
소방장	오지원		구급팀장	주명하		재난관리과장	02/23
박종현
협조자
시행	재난관리과-1059	(	2024. 2. 23.	)	접수		(		)
우	08616	서울특별시 금천구 시흥대로 342, 금천소방서 재난관리과 (시흥동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-6461	/전송	02-2187-8381	/	rhttob@seoul.go.kr	/	부분공개(5)