아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	서울하수도과학관 소화기 및 심장충격기 점검 결과(2024년 2월)

서울하수도과학관 내·외부에 비치된 소화기(24대) 및 심장충격기(2대)에 대한 월 1회 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

소화기(24대)	심장충격기(2대)
• ABC 분말 소화기: 21대 • 자동확산 소화기: 3대	• 캐비넷 방식 고정형: 2대

1. 점검일시: 2024.2.26.(월) 09:30~10:30

2. 점검대상

********

***************

*****************

4. 점검항목

○ 소화기 : 지시압력계, 안전핀, 호스, 파손 여부

○ 심장충격기 : 본체 작동상태, 부착용 패드, 보관함 상태, 위치안내 표시

5. 점검결과 : 이상 없음

6. 점검등록 : 심장충격기 점검 후 통합응급의료정보 인트라넷에 등록 완료

붙임  1. 소화기 관리 대장(2024년 2월) 1부.

2. 자동심장충격기 점검표(2024년 2월) 1부.  끝.

주무관	김서진		관리과장	02/26
한동석
협조자
시행	관리과-2238	(	2024. 2. 26.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 하수도과학관 (용답동)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2558	/전송	02-2211-2689	/	kimsj39@seoul.go.kr	/	부분공개(5)