아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강 서 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림

1. 관련근거

가. 재난대응과-4005(2024.2.5.)호 ''24년 해빙기 소방용수시설·비상소화장치 일제조사·정비 계획 알림'

나. 재난관리과-1290(2024.2.26.)호 ''24년 해빙기 소방용수시설 일제조사·정비 계획'

2. 상반기 소방용수시설 일제 정밀조사 계획을 다음과 같이 안내하오니 각 부서는 시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간 : 2024. 3. 4.(월) ~ 4. 19.(금)

나. 대    상 : 소방용수시설 2,603, 비상소화장치 52개소

다. 방    법 : 각 부서별 자체계획 수립(2.28.(수)까지 보고) -> 출수조사·점검 -> 결과보고

라. 세부내용 : [붙임1]

마. 결과제출 : 2024. 4. 19.(금) [붙임2]

바. 중점사항

- 신규 소방용수시설 대상 파악

- 도색·보온 대상 파악

- 소방용수시설 주변 불법 주·정차 금지 등 홍보

- 적수발생 방지 교육 철저(전통시장 등 적수발생 우려 지역 / 웹하드 업로드)

- 소방차통행로, 조명블럭 정보 현행화 및 보수 대상 파악

- 소방시설 관련 교통안전표지(적색노면표시) 신규 설치 대상 발굴 및 소방용수표지      (주·정차 금지)설치 현황 및 필요대상 조사

- 노후 소화전 조사 철저

- 119행정정보시스템 현행화 철저(사진 및 위치정보, 고장 내역 등)

(시스템 소방용수 기능 개선으로 관련이미지 변경사항 현행화 입력 철저)

- 띠 녹지에 가려진 소방용수시설 대상 파악(추후 강서구청 녹지과 통보 예정)

- 맨홀 철개 종류 확인

3. 행정사항

가. 부서별 실정에 맞는 자체 계획을 수립하여 시행, 녹물 관련 민원 방지 등 필요한 자료 교육을 사전 실시하기 바라며

나. 각 대 소방용수담당은 각종 서식을 사전에 확인, 전파하여 결과 보고 시 누락되는 자료가 없도록 해주시기 바랍니다.

- 중요 파악 자료 : 고장·보수내역 변동사항, 도색·보온 필요대상, 신형 맨홀시설 등

다. [붙임2]를 작성해 4.19.(금)까지 보고하여주시기 바랍니다

붙임  1. 2024년 소방용수시설 일제조사·정비 계획 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 제출서식 1부.

3. 소방용수 고장 및 검수 서식 1부.

4. 119행정정보시스템 현행화 방법 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 화곡119안전센터장, 발산119안전센터장, 방화119안전센터장, 개화119안전센터장, 마곡119안전센터장, 소방행정과장, 예방과장
소방교	양진이		대응총괄팀장	代양승록		재난관리과장	02/26
강경철
협조자
시행	재난관리과-1320	(	2024. 2. 26.	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 2층 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	jini708@seoul.go.kr	/	부분공개(5)