문서번호	시설보수과-1416
결재일자	2024. 2. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김재윤		임형규	02/26
			이경우
협 조
	주무관			강연홍
	주무관			김승진
	주무관			김규춘
	주무관			최재영

2024년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 시행계획

2024. 2.

강서도로사업소

(시설보수과)

2024년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 시행계획

해빙기 대비 시설물 안전사고 사전 예방을 위해 취약지역 도로시설물에 대한 안전점검 시행계획 보고 임

□ 추진근거

ㅇ ′24년 도로시설물 안전점검 추진계획(도로시설과-441, ‘24.1.9.)

ㅇ ′24년 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 시행계획 알림(도로시설과-2933, ‘24.2.21.)

□ 해빙기 대비 도로시설물 안전점검 계획

ㅇ 대    상 : 총 74개 도로시설물

구 분	계	일반 교량	고가 차도	입 체 교차로	지하 차도	터널	복 개 구조물
계	**	**	*	*	**	*	*
1 종	*	*	*	*	*	*	*
2 종	**	**	*	*	*	*	*
3 종	**	**	*	*	**	*	*
법정외	*	*	*	*	*	*	*

ㅇ 추진기간 : ************************

ㅇ 점검조 편성

구 분	점 검 조 원	비고
**	************************************
**	************************************
**	************************************

ㅇ 점검방법 : 시설안전자문단(외부전문가) 합동 점검 실시

- 시설물 점검조(담당) 점검계획에 따라 점검업무 수행

- 시설안전자문단 또는 외부전문가와 합동으로 안전점검 실시

**************************************************************************

※ 시설안전자문단 지정 대상 이외 시설은 시설물 담당자가 판단하여 외부전문가와 합동점검 실시(필요시)

- 도로시설물 부재별 점검사항 및 유형별 안전점검사항을 착안하여 점검 실시

ㅇ 주요 점검사항

구 분	점 검 사 항
공통사항	해빙기 대비 취약 시설물 관리 상태 배수로 상태, 포장부 파손 이상 유무 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물) 파손 여부 기타 도로시설물 인접 위험물 적치 및 시민 불편사항
도로시설물	시설물별 취약 부재 이상 여부 근접 확인(필요시 정밀조사 등) 구조물 기초 부위 세굴 및 부등침하 여부 토공, 교량의 접속부 위험 요소에 대한 집중 점검 교량받침 거동, 터널 갱구부, 사면, 옹벽 배수로 이물질 퇴적 등

ㅇ 점검결과 조치계획

- 점검결과 지적사항 중 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치, 직영반 또는 일상유지 보수업체로 하여금 신속히 보수

- 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고 후 관련분야 전문가(시설안전자문단, 외부전문가)의 의견을 포함한 조치계획 수립

[ 시설안전자문단 대상 시설물 현황 ]

‣ 근    거 : **************************************************

‣ 점검시기 : *************************

‣ 대상시설 현황*********

구 분	대 상 시 설	시설수	비고
****		**
****	************************	*
****	*************	*
******	**********************	*
****	****************	*
****	*****************	*
*****	*********	*

□ 행정사항

ㅇ 점검조별 시설안전자문단, 외부전문가와 점검일정 협의 후 추진

ㅇ ********************

ㅇ 점검위원에 대한 점검수당 지급 : **************************

ㅇ 점검실적 제출 : *****************

붙  임  : 1. 관련 공문(도로시설과) 1부.

2. 해빙기 대비 안전점검 총괄(양식) 1부.

3. 점검결과 집계표(양식) 1부.

4. 안전점검 보고서(양식) 1부.

5. 도로시설물 부재별 점검사항 1부.

6. '24~'25년 시설안전자문단 현황 1부.  끝.