문서번호	예방과-2209
결재일자	2024. 2. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
위험물안전조사관		위험물안전팀장	예방과장
이지형		진구룡	02/27
			신상돈
협 조

폐기물처리업 위험물 소방 검사서(오00환경협회, 서000물공동관리협회)

	예방과-1949(2024.02.21.)호「폐기물처리업 등 무허가 위험물 소방검사 계획 보고」와 관련하여 현장 확인 후 그 점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2024. 2. 27.
보 고 자 :********

보 고 내 용
일 시	*****************************
건 명	폐기물처리업 위험물 소방 검사서(*********************
내 용	○ 대 상 - ******************* -*******************)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021.7.13.>
검사의 개요			검사연월일시	2024년 2월 27일
			검사공무원	소 속	계 급				성 명		연락처
				예방과	소방경 소방위				허영규 이지형		02-6981-8901
			검사참관자	성명(관계)		김 두 승				생년 월일	-
제조소등	대상(공사명)		서경폐기물공동관리협회				현장안전관리자				김 두 승
	주 소		중랑구 중화동 95							전화	*************
검사내용및검사결과	검 사 내 용							검사결과				불량내용
	위험물 의심물품 저장수량							■ 양호 □ 불량
	지정수량 이상의 위험물을 자장 또는 취급 여부							■ 양호 □ 불량
	지정수량 미만 위험물 저장·취급의 서울시위험물안전관리조례 준수여부							■ 양호 □ 불량
	저장·운반용기 적합여부							■ 양호 □ 불량
	기 타							소화기 내용연수 초과로 교체요함
	교육내용	- 폐기물 지정수량이상 저장 취급시 관할소방서 허가 필요 - 지정수량 미만의 폐기물은 서울시 위험물안전관리 조례에 준수하도록 교육						교육인원 : 1명
	기 타
조치계획
비 고			폐기물 저장시 안전수칙에 의거 보관토록 지도함
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2023년 11월 1일
검사공무원								소방경 허영규 등 2명 (서명 또는 인 생략)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021.7.13.>
검사의 개요			검사연월일시	2024년 2월 26일
			검사공무원	소 속	계 급				성 명		연락처
				예방과	*** ***				*** ***		************
			검사참관자	성명(관계)		*****				생년 월일	-
제조소등	대상(공사명)		*******				현장안전관리자				*****
	주 소		**************							전화	*************
검사내용및검사결과	*******							****				****
	*************							**********
	*************************							**********
	******************* *****************							**********
	************							**********
	*****							******
	* * * *	******************** ************* ******************** **********************						*********
	****
****
***			**************************
************************************************* ************
*****								************** ************
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021.7.13.>
검사의 개요			검사연월일시	2024년 2월 26일
			검사공무원	소 속	계 급				성 명		연락처
				예방과	소방경 소방위				*** ***		************
			검사참관자	성명(관계)		*****				생년 월일	-
제조소등	대상(공사명)		***********				현장안전관리자				*****
	주 소		**********							전화	*************
검사내용및검사결과	검 사 내 용							검사결과				불량내용
	*************							**********
	*************************							**********
	******************* *****************							**********
	************							**********
	*****							******
	* * * *	******************** ************* ******************** **********************						*********
	기 타
조치계획
비 고			폐기물 저장시 안전수칙에 의거 보관토록 지도함
「위험물안전관리법」제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2024년 2월 26일
검사공무원								************* (서명 또는 인 생략)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]