문서번호	급수운영과-3406
결재일자	2024. 2. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김기문		박상열	02/27
			채재일
협조

「2023년 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사」

사급자재 공급승인 검토 보고

믿고 마시는 아리수!

2024. 2.

서부수도사업소

급수운영과

「2023년 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사」

사급자재 공급승인 검토보고

「2023년 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사」에 사용할 사급자재 공급원 승인 요청에 따른 검토 보고임.

Ⅰ		공사현황

ㅇ 공 사 명: 2023년 서대문구 관내 상수도시설물 정비공사(장기계속단가계약)

ㅇ 공사개요: ******************************

ㅇ 공사기간: 2023. 7. 18.~2024. 6. 30.

ㅇ 계약금액: *************

ㅇ 계약업체: ************

품 명	규격 (mm)	제조회사	KCW인증여부		수도용자재제품인증		비고
			인증 여부	인증서	인증 여부	인증서
덕타일 주철 이형관	80~600	㈜신안주철	○	KCW-2011-0013	○	KWWA-KS-2014-178	적합
		㈜신명	○	KCW-2011-0017	○	KWWA-KS-2016-011	적합
		한국주철관공업㈜	○	KCW-2011-0003	○	KWWA-KS-2016-018	적합
KP접합부속 ((이탈)압륜,볼트,너트)	80~600	대한금속공업㈜		해당없음	○	KWWA-KS-2016-015	적합
		서우실업㈜		해당없음	○	KWWA-13-005	적합
		㈜세계주철		해당없음	○	KWWA-KS-2016-080	적합
부단수활정자관	80~600	㈜장수이엔시	○	KCW-2017-0140	○	KIWATEC-CP-2022-017	적합
		대풍건설	○	KCW-2012-0025	○	KWWA-14-030	적합
수도용 고무	80~600	㈜남호특수고무	○	KCW-2013-0017	○	KTR-18-0058	적합
		신한고무㈜	○	KCW-2013-0060	○	KTR-17-0112	적합
플랜지 볼트,너트	M12~24	㈜영산볼트		해당없음	○	KTC 2016-0438	적합
		㈜대길통상		해당없음	○	07-0229	적합
청동밸브	15~50	건일브론즈밸브㈜	○	KCW-2023-0083	○	01-2056	적합
주름마디 스테인리스 강관	15~50	부덕실업㈜	○	KCW-2023-0065	○	KWWA-14-028	적합
		㈜이니엠	○	KCW-2020-0057	○	KWWA-18-001	적합
스테인리스관 이음쇠(소켓)	15~50	부덕실업㈜	○	KCW-2012-0053	○	KiWATEC-CP-2014-140	적합
		㈜이니엠	○	KCW-2012-0479	○	KWWA-18-001	적합
새들붙이 분수전	80~600	㈜하이스텐	○	KCW-2012-0025	○	KWWA-14-030	적합
		㈜삼진정밀	○	KCW-2020-0011	○	KWWA-14-020	적합
환토재	모래	㈜청현기업		해당없음		해당없음
		㈜동서울산업		해당없음		해당없음
철개고정장치	흄관용	(주)정원주철	해당없음		○	SPS-KFCA-M210-1639	적합

Ⅱ		검토내용

ㅇ 사급자재 검토 결과

Ⅲ		조치의견

ㅇ 위와 같이 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 건설사업관리기술인의 적합 검토 보고가 있어 사급자재 공급원으로 승인코자 하며, 시공 시 동일업체의 제품을 사용토록 하여 완성품의 단일화 및 시공품질을 확보할 수 있도록 도급자 및 건설사업관리업체에게 통보하고자 함.  끝.