아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강동수도사업소
수신	강동구청장(재건축재개발과장)
(경유)
제목	사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 알림(천호우성아파트)

1. 재건축재개발과-(2024. 2. 16.)호와 관련한 사안입니다.

2. 귀 구에서 사업시행계획인가 신청 협의에 따른 우리 사업소 의견을 다음과 같이 알려드리니 아래의 급수협의 조건을 반드시 이행하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치: ************************

나. 사 업 명: ***************

다. 건축규모: 지하4층/지상15층, 99,989.42㎡

라. 용도 및 공사종별: 공동주택(아파트) 629세대(13개동) 및 부대시설

마. 협의내용: 급수협의 조건 이행시 급수 가능

바. 직결급수 가능 여부: 4층까지 순직결급수 가능하나, 5층 이상은 별도의 가압장치 필요.

사. 주의사항

- 기존 수도계량기 폐전 시 사용한 수도요금 납부 후, 인입관 분기점 폐쇄가 진행되며, 도로굴착허가 등으로 완료시까지 약 10일 정도 소요됩니다.

- 굴착공사를 시행할 경우 인입관(폐전 후 분기점 미폐쇄 인입관 포함)을 손괴시키지 않도록 주의하시기 바라며, 인입관 손괴시 서울시 조례에 따라 원상복구비용 (누수된 물값)이 부과됩니다.

- 아울러, 귀 아파트는 구천면길의 상수도관에서 급수 예정이며, 급수공사 신청 전 사전 급수협의(방문)를 하시기 바랍니다.

붙임  급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김민성		시설운영팀장	양봉우		시설관리과장	02/27
성기옥
협조자
시행	시설관리과-3038	(	2024. 2. 27.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5207	/전송	02-3146-5239	/	ms001214@seoul.go.kr	/	부분공개(6)