아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시은평병원
수신	간호2과장
(경유)
제목	Biological Indicator 배양검사 결과 통보(공급실)

1. 공급실에서 사용하는 고압증기멸균기와 EO-gas멸균기의 효과 측정을 위해 멸균과정     에노출되지 않은 Control Biological indicator와 멸균과정에 노출된 Biological            indicator의 배양검사 결과를 다음과 같이 통보 합니다.

- 배 양 검 사 결 과 -

검체번호	접수일자	멸균종류	배양온도	배양시간	결과	비고
검체1(EO-gas용)	2023.2.26.(월)	멸균과정 노출 전	37℃	after4hrs	Positive	공급실
검체2(EO-gas용)	2023.2.26.(월)	멸균과정 노출 후	37℃	after4hrs	Negative	공급실

끝.

	진 료 부 장
주무관	강유미		가정의학과장	김경희		노인정신건강의학과장	02/28
고상현
협조자
시행	진료부-934	(	2024. 2. 28.	)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90, 진단검사실 (응암동)	/	http://ephosp.seoul.go.kr/
전화	02-300-8281	/전송	02-300-8097	/	yumik68@seoul.go.kr	/	대시민공개