문서번호	급수운영과-3494
결재일자	2024. 2. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
장원석		이훈재	02/28
			김상웅
협조

불용관 정비 계획 보고(한남동)

불용관 정비 계획 보고(한남동)

(후암

2024.  02. 28. (수)

중부수도사업소

(급수운영과)

불용관 정비 계획 보고(한남동)

용산구 ********번지 신축공사장으로부터 불용관 정비 요청이 접수되어 정비 계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 현    황

ㅇ 민 원 인: *********************

ㅇ 위    치: ************ 번지

ㅇ 민원내용: 굴착공사 중 불용 상수도관 발견으로 공사 요청

□ 보고내용

ㅇ ********** 신축공사 중 불용관 정비 요청 건으로 현장확인 결과 해당 관로는 급수관(계량기 없음) 불용관으로 판단되어 정비코자 함.

ㅇ 현장사진

□ 조치의견

ㅇ 신축공사 중 해당 불용관으로 공사 지연중으로 신속 정비하여 민원처리를 하고자 함.

□ 행정사항

ㅇ 상기 사항을 『2023년 용산구 관내 상수도공사(장기계속)』업체인

****************에게 작업지시하여 불용관 정비코자 함.  끝.