아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 다중이용업소의 사후관리를 위한 현장확인 계획(공간00고시원)

1. 관련 문서

가. 2023년 소방재난 업무가이드 예방행정편 제6장 「완비증명·방염 후 처리 업무」

나. 현장대응단-1163(2024. 2. 21.)호 「화재취약대상 등 화재발생사실 알림(우0고시원)」

2. 우리 관내 다중이용업소 화재발생 대상에 대하여 안전시설등에 대한 유지관리를 위해 다음과 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

가. 확인일자: ***************************

나. 대    상

업소명	주소	영업주	사용면적	영업장 층	완비번호	업종
***** ***	**** ********	***	******	*******	***** (2023.9.25)	****
********* ********************************* ******************* ******************************************************************************************** *********************************************** ***************************

다. 확 인 자: ************************

라. 확인사항

- 자동화재탐지설비, 간이SP설치 등 안전시설 정상 작동 여부 등

- 화재로 인한 실내장식물 등 변경 여부 등

마. 결과조치

- 위법사항에 대하여 「다중이용업소의 안전관리에 관한 법률」에 의거 의법 조치

- (신  규) 실내장식물 방염처리면적 변경시 또는 내부구조 변경시

- (재발급) 단순 상호·영업주 변경시

- 소방예방정보시스템 및 소방활동정보카드 정비 등

3. 행정사항

가. 현장확인 일정 및 담당자 등 변경시 출장명령부로 변경 갈음 처리

나. 담당자는 완비증명 재발급 여부 확인 및 발급절차 등 민원안내 철저

다. 민원불편 최소화, 부조리 방지, 안전사고 예방교육 실시

라. 담당자는 현장확인 후 3일 이내 결과 보고(내부결재).  끝.

조사관	선지원		검사지도팀장	신용희		예방과장	02/28
마성제
협조자
시행	예방과-2791	(	2024. 2. 28.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1281	/전송	02-2187-8182	/	sunji819@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)